PENGONTROL TEMPERATUR RUANGAN BERBASIS MICROCONTROLLER AT89S51

Oleh : Wydyanto 
Dosen  Universitas Binadarma, Palembang

Email : widiwidyanto1969@gmail.com

Abstrak :Dalam ruangan yang tertutup (closed-loop system), suhu adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Pengontrolan terhadap suhu  ruangan  yang bekerja secara otomatis dapat menjaga suhu pada kondisi yang optimum – tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin – dan dapat menghemat penggunaan energi. Sensor yang dipasang sebagai umpan balik (feedback) dalam sistem akan mengindera nilai suhu ruangan secara terus-menerus (real time). Hasil tersebut sebelum dikirimkan kepada microcontroller untuk diolah telah dikonversikan terlebih dahulu oleh ADC. Suhu hasil penginderaan akan dibandingkan dengan suhu ambang – suhu optimum  ruangan – yang dapat diatur nilainya – batas bawah maupun batas atasnya – melalui masukan keypad. Perbedaan  tersebut yang menjadi indikator bekerja atau tidaknya kipas sebagai pendingin ruangan.

Kata Kunci : Suhu, suhu ambang, sistem kontrol, microcontroller.

Abstract : In the room is closed (closed-loop system), the temperature is one of the factors that affect the environment. Control of room temperature that works automatically to keep temperatures at optimum conditions - not too hot or too cold - and can use to save energy. The sensor is mounted as a feedback (feedback) in the system will perceive the value of room temperature continuous (real time). These results before it is sent to the microcontroller for processing have been translated in advance by the ADC. Temperature sensing results will be compared with the threshold temperature - optimum temperature of the room - that can set its value - the lower limit and upper limit - through input keypad.  Pebedaan (error) is that the indicator works whether or not the fan as the Airconditioning.

Keywords: Temperature, temperature threshold, control systems, microcontroller

1. Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari suhu lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap lingkungan sekitarnya, tidak hanya terhadap makhluk hidup, tetapi juga terhadap benda-benda disekitarnya.

Selain dipengaruhi oleh suhu sekitar, barang-barang elekronik juga mempengaruhi suhu sekitar  melalui energi panas yang dihasilkan oleh  komponen elektronik yang terdapat di dalamnya.

Kondisi suhu yang tidak stabil, akan berdampak negatif bagi lingkungannya. Efek yang ditimbulkannya antara lain seperti menurunkan produktifitas kerja dan daya tahan tubuh seseorang,.

Adanya suatu pengontrol suhu ruangan yang bekerja secara otomatis sangat diperlukan untuk mempertahankan suhu  ruangan pada temperatur yang diinginkan dan dapat menghemat penggunaan energi.

- METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di laboratorium dan bertujuan untuk menghasilkan prototype alat pengontrol suhu jarak jauh. rancangan alat pemantau dan kontrol suhu yang akan dibuat dapat dijelaskan menggunakan diagram blok berikut ini:

Sedangkan program utama pada penelitian ini mengacu pada diagram alir berikut:

3. Tinjauan Pustaka

Rangkaian Pengontrol Temperatur Ruangan Berbasis Microcontroller AT89S51 dirancang sebagai sistem kontrol yang bekerja secara otomatis dengan lup tertutup (otomatic closed-loop control system). Sistem ini berfungsi sebagai pendingin ruangan yang bekerja secara otomatis berdasarkan suhu ambang yang ditentukan (Ogata Katsuhiko), Sistem Kontrol,  oleh Ir. Edi Leksono, Penerbit Erlangga, Jakarta 1991. lihat gambar 2.1.

Gambar 2.1. Sistem Pengontrol ruangan berbasis Mokrokontroler

Microcontroller sebagai pengendali, mendapatkan masukan dari keypad berupa suhu ambang yang akan dijadikan acuan di dalam proses. Suhu ambang tersebut merupakan suhu ruangan yang akan terus dipertahankan, yang memiliki suhu batas atas dan suhu batas bawah, sedangkan suhu yang akan dijadikan pembanding adalah suhu ruangan yang diindera oleh sensor secara berkala dan terus-menerus (real-time).

Sedangkan bila ditinjau secara diagram blok, rangkaian Pengontrol Temperatur Ruangan Berbasis Microcontroller AT89S51 dibagi menjadi 3 (tiga) blok, yaitu blok masukan, blok proses dan blok keluaran, yang masing-masing blok terdiri dari beberapa komponen (lihat gambar 2.2). “Wichit Sirichote, AVR Thermometer, 4 November 2002

2.1 Blok Masukan

Blok ini terdiri 3 (tiga) komponen utama yaitu : keypad matriks 3x4, sensor suhu LM35, dan ADC (analog to digital converter) 0804.

Keypad   yang digunakan  merupakan keypad standar yang terdiri dari tombol tekan untuk angka 0 sampai dengan 9, tombol ‘*’ dan tombol ‘#’. Tombol 0 sampai dengan 9 keypad berfungsi untuk memberikan  nilai masukan batas suhu bawah (min) dan suhu batas atas (max) yang akan dikontrol. Tombol ‘*’ berfungsi untuk mengatur/merubah batas suhu terendah, dan tombol ‘#’ berfungsi untuk mengatur/merubah batas suhu tertinggi. Keypad dihubungkan ke microcontroller AT89S51 melalui port 3. Bit ke-7 (dihubungkan ke pin P3.7 AT89S51) digunakan sebagai common, sedangkan bit-bit lainnya (dihubungkan ke pin P3.0 – P3.6 AT89S51) merupakan pemetaan tombol-tombol yang ditekan. ‘Phillips, Charles L. & Harbor, Royce D., Sistem Kontrol, alih bahasa oleh Prof. R. J. Widodo, PT. Prenhallindo, Jakarta 1997.

Tabel 2.1 Pemetaan Tombol Keypad Pada Microcontroller

| Tombol |  | Bit | Data Port 3 AT89S51 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 6 5 4 3 2 1 1 |
| 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 76h |
| 2 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75h |
| 3 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 73h |
| 4 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6Eh |
| 5 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6Dh |
| 6 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6Bh |
| 7 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5Eh |
| 8 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5Dh |
| 9 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5Bh |
| * |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3Eh |
| 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3Dh |
| # |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3Bh |

dihubungkan ke ground. Pin Vin(+) dihubungkan ke keluaran dari Vout LM35 yang berupa tegangan analog hasil penginderaan suhu ruangan untuk dikonversikan menjadi data digital 8-bit (FF hexadesimal = 256 desimal). Proses pembacaan data pada pin Vin(+) dapat dilakukan bila pin RD mendapatkan logika ‘0’ (aktif low) dengan menghubungkan ke ground. Untuk mendapatkan nilai referensi dalam mengkonversikan data analog ke digital diperlukan tegangan acuan maksimal pada pin Vref Sensor suhu tipe LM35 merupakan IC sensor temperatur yang akurat, yang tegangan keluarannya linear dan dalam satuan celcius. Jadi LM35 memiliki kelebihan dibandingkan sensor temperatur linear dalam satuan kelvin, karena tidak memerlukan pembagian dengan konstanta tegangan yang besar dari keluarannya untuk mendapatkan nilai dalam satuan celcius yang tepat. LM35 memiliki impedansi keluaran yang rendah, keluaran yang linear, dan sifat ketepatan dalam pengujian membuat proses interface untuk membaca atau mengontrol sirkuit lebih mudah. LM35 dapat digunakan dengan menggunakan catu daya tunggal , atau dengan catu positif dan negatif. LM35 dapat mengindera suhu pada rentang dari –55 oC sampai dengan 150 oC, dengan kenaikan tegangan sebesar 10 mVolt setiap kenaikan 1 oC. Pin V+ dari LM35 dihubungkan ke catu daya, pin GND dihubungkan ke ground dan pin Vout – yang menghasilkan tegangan analog hasil penginderaan suhu sekitar – dihubungkan ke Vin(+) dari ADC 0804.

ADC 0804 merupakan komponen yang dapat merubah data analog menjadi data digital. Untuk mengaktifkan ADC diperlukan tegangan catu daya sebesar 5 Volt pada pin Vcc (Vref) dan GND /2. Tegangan ini yang akan menentukan akurasi dari proses konversi data. Pada rangkaian ini Vref/2 diberikan tegangan sebesar 5 volt, sehingga tegangan yang menjadi acuannya adalah 2,5 Volt. Hasil konversi yang berupa data digital dikirimkan dari pin D0 – D7 (D0 = LSB dan D7 = MSB) ke port 2 (port P2.0 – P2.7) microcontroller AT89S51 untuk diproses.

Re solusi =TeganganVr ef /2 = 2,5Volt =0,0098

Volt  (1)

Lebar data 8 −bit 256 Sehingga untuk mendapatkan nilai digital diperoleh dari rumus : NilaiDigital= Tegangan Ana log = Vin(+)  (2) Re solusi 0,0098

2.2 Blok Proses

Blok ini hanya terdiri dari microcontroller AT89S51, namun memiliki 2 (dua) tipe perancangan, yaitu perancangan hardware dan software.

Secara hardware, AT89S51 membutuhkan daya sebesar 5 volt pada pin VCC dan pin GND dihubungkan ke ground. Agar microcontroller dapat bekerja, diperlukan rangkaian osilator yang dihubungkan ke pin XTAL1 dan XTAL2. rangkaian osilator terdiri dari kristal 11.059 MHz sebagai sumber pulsa dan dua buah kapasitor C1 dan C2 dengan kapasitansi 30 pF sebagai penstabil pulsa.

Pin reset membutuhkan logika ‘1’ (aktif high) agar AT89S51 melakukan proses reset (pengeksekusian ulang program dari awal program). Pada rangkaian ini pin reset dihubungkan ke kapasitor C3 (10 µF) dan resistor R1 (1,5 KΩ). Proses reset ini akan berlangsung secara otomatis berdasarkan prinsip pengisian dan pengosongan muatan pada C3. Selama pengisian muatan pin reset berada dalam kondisi low, setelah muatannya penuh, C3 akan mulai melepaskan muatan dan akan menyulut pin reset sehingga terjadi proses reset.

AT89S51 memiliki 4 (empat) buah port I/O 8-bit dua arah, terdiri dari port 0, port 1, port 2, port3. Pada rangkaian ini port 0, port 1 digunakan sebagai keluaran, sedangkan port 2 dan port 3 digunakan sebagai masukan. Semua pin pada port 0 digunakan untuk mengirim data yang akan ditampilkan LCD (pin DB0–DB7). Pin-pin port 1 yang digunakan adalah pin P1.2 – P1.6. Pin P1.2 dihubungkan ke pin RS LCD, pin P1.3 dihubungkan ke pin EN LCD, pin P1.4 dihubungkan ke pin RW LCD, pin P1.5 dihubungkan ke pin IN1 L293D, pin P1.6 dihubungkan ke pin IN2 L293D. Pin P2.0 – P2.7 menerima data digital hasil konversi suhu dari ADC 0804. Port 3 terhubung dengan keypad untuk menerima suhu batas atas dan suhu batas bawah yang akan diberikan.

Secara software, microcontroller melakukan proses pengeksekusian program secara internal. Agar proses ini dapat berlangsung, pin EA dihubungkan dengan catu daya sebesar 5 volt. Program yang dibuat dengan menggunakan Bahasa C ini dituliskan ke dalam flash memory AT89S51. Program ini berfungsi untuk membaca, mengolah data yang diterima dari port masukan, dan mengirimkan data yang telah diolah melalui port keluaran sesuai dengan alurnya berdasarkan algoritmanya   diantara suhu batas bawah dan suhu batas atas, maka pin P1.5 akan memberikan logika ‘0’ pada pin IN1 dan P1.6 akan memberikan logika ‘1’ pada pin IN2. Sedangkan bila suhu ruangan berada di atas suhu batas atas, maka pin P1.5 dan P1.6 akan memberikan logika ‘0’ pada pin IN1 dan IN2 L293D.

Langkah selanjutnya, program akan melakukan pengecekan apakah dilakukan penekanan tombol ‘*’ atau ‘#’. Bila dilakukan penekanan tombol ‘*’, maka port 3 akan menerima data 3Eh yang menandakan akan dilakukan perubahan nilai suhu batas bawah. Sedangkan bila dilakukan penekanan tombol ‘#’, port 3 akan menerima data 3Bh, untuk merubah nilai suhu batas bawah. Setelah dilakukan pengisian nilai batas yang baru, program secara otomatis akan melakukan pembaharuan data (up-date data).

2.3 Blok Keluaran

Blok keluaran ini terdiri dari LCD (Liquid Crystal Display) dot matrix tipe HD44780U, buffer ST–L293D, dan 2 (dua) buah kipas.

LCD HD44780U berfungsi untuk menampilkan nilai suhu ruangan yang diindera oleh sensor, suhu batas bawah dan suhu batas atas yang dimasukkan melalui keypad. Data yang akan ditampilkan oleh LCD diterima melalui pin DB0–DB7. Untuk mengaktifkan LCD, pin VCC diberikan tegangan catu daya sebesar 5 volt, pin GND dihubungkan ke ground dan pin EN diberikan logika ‘1’ (aktif high). Untuk menentukan register yang akan digunakan, tergantung kepada nilai logika yang diberikan pada pin RS. Bila diberikan logika ‘1’ register yang digunakan adalah data register (untuk membaca dan menulis), bila diberikan logika ‘0’ register yang digunakan adalah instruction register (untuk menulis). Proses penulisan dan pembacaan ditentukan oleh pin R/W. Pemberian logika ‘0’ untuk proses penulisan, dan pemberian logika’1’untuk proses pembacaan.

3.  Pembahasan

Pada saat saklar dinyalakan, komponen-komponen pada rangkaian Pengontrol Temperatur Ruangan Berbasis Microcontroller AT89S51 akan mulai aktif secara hardware maupun secara software.

Rangkaian osilator akan memberikan pulsa yang akan mengaktifkan microcontroller AT89S51, dan reset secara otomatis akan memulai pengeksekusian program dalam flash memory AT89S51.

Pertama, program akan memulai proses inisialisasi, dan mengirimkan data harga awal dari suhu ruangan, suhu batas bawah dan suhu batas atas melalui port 0 AT89S51 ke pin DB0–DB7 LCD untuk ditampilkan. Selanjutnya sensor suhu LM35 akan mengindera suhu ruangan secara terus-menerus (real-time). Data hasil penginderaan yang berupa tegangan (data analog), yang untuk setiap kenaikan suhu 1 oC menghasilkan kenaikan tegangan sebesar 10 mVolt dikirimkan ke ADC 0804 untuk dikonversikan menjadi data digital. Karena resolusi setiap bit pada ADC bernilai 0,098 Volt (≈ 10 mVolt) maka didapat persamaan :

Re solusiLM 35 =10mVolt                          (1)

o

Re solusiADC0804 =  10mVolt                 (2)

Nilai suhu hasil penginderaan oleh sensor akan terus dibandingkan dengan nilai suhu batas bawah dan suhu batas atas. Saat suhu ruangan lebih kecil dari batas suhu minimal, maka pin P1.5 dan P1.6 AT89S51 akan memberikan logika ‘1’ pada pin IN1 dan IN2 L293D yang akan menghasilkan keluaran logika ‘1’ pada pin OUT1 dan OUT2 sehingga kedua kipas tidak ada yang bekerja.

Bila suhu ruangan berada diantara suhu batas bawah dan suhu batas atas, maka pin P1.5 akan memberikan logika ‘0’ pada pin IN1 yang akan menghasilkan keluaran logika ‘0’ pada pin OUT1 sehingga kipas 1 akan berputar. Pin P1.6 akan memberikan logika ‘1’ pada pin IN2 yang akan menghasilkan keluaran logika ‘1’ pada pin OUT2 sehingga kipas 2 tidak bekerja.

Rangkaian Pengontrol Temperatur Ruangan Berbasis Microcontroller AT89S51 ini akan bekerja secara terus-menerus dalam mengontrol suhu ruangan mulai saat saklar dinyalakan sampai saklar dimatikan.

3.1.  Uji Coba Alat

Serangkaian uji coba yang dilakukan adalah sebagai berikut, dilengkapi dengan keterangan cara kerja dari masing-masing uji coba yang meliputi :

- Uji karakteristik sensor.

- Uji karakteristik pembacaan suhu terhadap waktu.

- Uji karakteristik kalibrasi.

- Uji daya tahan dan fungsi alat.

3.2. Uji Karakteristik Sensor

Uji coba ini bertujuan untuk membuktikan karakteristik sensor yang memiliki sensitifitas sebesar 10 mVolt untuk setiap oC-nya dengan membandingkan suhu yang terbaca pada LCD dengan tegangan pada pin Vout LM35.

3.2.1 Cara Kerja

- Isikan gelas ukur dengan air dingin sebanyak 200 cc.

- Masukkan sensor ke dalam air, catat Suhu yang tertulis pada LCD

- Ukur tegangan pada pin Vout LM35, dan angkat kembali sensor.

- Tambahkan air pada gelas ukur dengan air panas sebanyak 100 cc dan diaduk.

- Ulangi langkah 2 sampai dengan 4 sebanyak 9 kali.

Tabel 4.1 Uji Karakteristik Sensor

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

3.2.3. Uji Karakteristik Pembacaan Suhu Terhadap Waktu

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui waktu tanggap (response time) termometer rangkaian dalam membaca suhu. Response time adalah waktu yang diperlukan untuk membaca nilai suhu, dimulai pada saat sensor di masukkan ke dalam air sampai dengan didapat nilai suhu ruangan yang ditampilkan pada LCD.

3.2.4 Cara Kerja

- Isikan gelas ukur dengan air dingin sebanyak 200 cc.

- Masukkan sensor ke dalam air.

- Catat Suhu yang tertulis pada LCD dan ukur waktu yang diperlukan untuk membaca suhu.

- Angkat kembali sensor.

- Tambahkan air pada gelas ukur dengan air panas sebanyak 100 cc dan diaduk.

- Ulangi langkah 2 sampai dengan 5 sebanyak 9 kali.

3.2.5 Tabel Data Pengamatan

| Tahap |  | Termometer Rangkaian (oC) | Waktu (s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2 | 3.72 |
| 2. |  | 26 | 2.91 |
| 3. |  | 40 | 3.08 |
| 4. |  | 49 | 3.42 |
| 5. |  | 54 | 3.69 |
| 6. |  | 58 | 3.63 |
| 7. |  | 61 | 3.58 |
| 8. |  | 63 | 3.69 |
| 9. |  | 66 | 3.73 |
| 10. |  | 67 | 3.84 |

Tabel 4.2 Pembacaan Suhu Termometer Rangkaian Terhadap Waktu

3.2.6. Uji Karakteristik Kalibrasi

Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui besar selisih nilai suhu yang diindera oleh termometer rangkaian dengan termometer standar, untuk mengetahui tingkat akurasi termometer Rangkaian.

3.2.7. Cara Kerja

- Isikan gelas ukur dengan air dingin sebanyak 200 cc.

- Masukkan secara bersamaan kedua buah sensor (termometer rangkaian dan standar) ke dalam air.

- Catat Suhu yang tertulis pada LCD termometer rangkaian dan pada display termometer standar.

- Angkat kembali kedua buah sensor.

- Tambahkan air pada gelas ukur dengan air panas sebanyak 100 cc dan diaduk.

- Ulangi langkah 2 sampai dengan 5 sebanyak 9 kali.

Tabel Data Pengamatan dan Grafik

| Tahap | Termometer Rangkaian (oC) | Termometer Standar (oC) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 2 |
| 2. | 20 | 19 |
| 3. | 32 | 31 |
| 4. | 40 | 40 |
| 5. | 43 | 44 |
| 6. | 46 | 47 |
| 7. | 50 | 50 |
| 8. | 51 | 52 |
| 9. | 54 | 54 |
| 10. | 55 | 55 |

3.2.8. Uji Daya Tahan Dan Fungsi Alat

Uji coba ini bertujuan untuk daya tahan dan ketangguhan alat serta untuk mengetahui apakah rangkaian Pengontrol Temperatur Ruangan Berbasis Microcontroller AT89S51 bekerja sesuai dengan teori yang diharapkan, yaitu pada saat suhu ruangan di bawah suhu batas bawah maka kedua kipas dalam kondisi off, bila suhu ruangan sama dengan atau diantara suhu batas bawah dan batas atas maka kipas 1 on sedangkan kipas 2 off, bila suhu ruangan di atas suhu batas atas maka kedua kipas dalam kondisi on.

3.2.8.1. Cara Kerja

- Tentukan nilai setting value (batas suhu bawah dan batas suhu atas) alat.

- Catat Suhu yang tertulis pada LCD untuk setiap 5 menit, dan kondisi kedua buah kipas.

- Ulangi langkah 2 sebanyak 19 kali (selama 90 menit).

3.2.8.2. Tabel Data Pengamatan dan Grafik

Tabel 4.4 Uji Daya Tahan dan Fungsi Alat

Suhu Batas Bawah = 25 oC Suhu Batas Atas = 26 oC

| Tahap | Termometer Rangkaian(oC) | Waktu (menit) | Kipas 1 | Kipas 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26 | 0 | on | on |
| 2. | 26 | 5 | on | on |
| 3. | 26 | 10 | on | on |
| 4. | 25 | 15 | on | off |
| 5. | 24 | 20 | off | off |
| 6. | 24 | 25 | off | off |
| 7. | 25 | 30 | on | off |
| 8. | 24 | 35 | off | off |
| 9. | 25 | 40 | on | off |
| 10. | 25 | 45 | on | off |
| 11. | 24 | 50 | off | off |
| 12. | 24 | 55 | off | off |
| 13. | 24 | 60 | off | off |
| 14. | 25 | 65 | on | off |
| 15. | 25 | 70 | on | off |
| 16. | 24 | 75 | off | off |
| 17. | 24 | 80 | off | off |
| 18. | 24 | 85 | off | off |
| 19. | 25 | 90 | on | off |

5. 	Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan :

- Termometer rangkaian yang dapat membaca suhu ruangan yang berkisar dari suhu 0 oC – 67 oC.

- Ketelitian penginderaan suhu termometer rangkaian hanya sampai 1oC.

- Kalibrasi alat yang cukup baik dalam mengukur suhu, sehingga suhu hasil penginderaan termometer rangkaian hampir sama dengan suhu termometer standar (lihat data hasil pengamatan pada tabel 4.4), dengan nilai koefisien determinasi (r) hampir mendekati 1.

4.    Kinerja alat sesuai dengan toeri yang diinginkan yaitu :

a. Bila suhu ruangan lebih kecil dari suhu batas bawah maka kedua kipas dalam keadaan off.

b. Bila suhu ruangan berada diantara suhu batas bawah dan suhu batas atas, maka kipas 1 dalam kondisi on, sedangkan kipas 2 dalam kondisi off.

c.	Bila suhu ruangan lebih besar atau sama dengan suhu batas atas maka kedua kipas dalam keadaan on.

- Daya tahan alat yang cukup baik (dapat dioperasikan lebih dari 7 jam).

Daftar Pustaka

Ogata, Katsuhiko, Sistem Kontrol, Jilid 1, alih bahasa oleh Ir. Edi Leksono, Penerbit Erlangga, Jakarta 1991.

Phillips, Charles L. & Harbor, Royce D., Sistem Kontrol, alih bahasa oleh Prof. R. J. Widodo, PT. Prenhallindo, Jakarta 1997.

Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, Pengolahan Data Statistik Dengan SPSS 11.5, Penerbit Salemba Infotek, Jakarta, 2003.

Wichit Sirichote, AVR Thermometer, 4 November 2002