INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH

INDUSTRI KELAPA SAWIT RAMAH INGKUNGA

Hj. Hasmawaty. AR

Fakultas Teknik Industri, Universitas Bina Darma, Palembang

cathie_adam@yahoo.co.id

Abstrak

Limbah cair dari industri agro banyak mengandung sludge. Perencanaan kawasan industri seharusnya mempunyai Istalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang efektif dan efisen. Baku mutu limbah cair untuk rencana industri harus mengacu peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 18 Tahun 2005. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan mendapatkan IPAL yang cocok untuk kawasan industri sejenis seperti industri agro. Tahapan treatment yang direncanakan terdiri dari; pre, primary, dan secondary. Variabel (unit) treatment dipilih yang paling efisien dan efektif dengan spill basin dan sludge thickner. Penyelesaian dengan perhitungan neraca massa, dan parameter yang dianalisis dari output IPAL, seperti Q, TSS, dan BOD. Diharapkan rancangan IPAL untuk kawasan industri agro dapat sebagai  pengembangan ilmu pengetahuan lingkungan dalam mengantisipasi air limbah industri agro, agar kelestarian sungai tetap terjaga. Hasil perhitungan, mendapatkan  TSS  sebesar 7,16 mg/L dan BOD sebesar 02,19 mg/L

Kata kunci:  Sludge, spill basin dan sludge thickner

Abstract

Liquid waste from agro industry contain a lot of sludge. Industry area planning should have  a Waste Water Treatment Plant (WWTP) that is efficient and effective. Waste water standards for industry planning must consider the Rules of the Governor of South Sumatera No 18, Year 2005. Because of that, this experiment has a goal to get a WWTP which is appropriate for areas of industry like the coconut oil industry. The treatment process which has been planned contains; pre, primary, and secondary treatment. The variable (unit) that was chosen for treatment that is most efficient and effective uses a spill basin and sludge thickner. The output of the WWTP is calculated using a mass balance calculation that analyzes parameters such as Q, TSS, and BOD.  The plan for WWTP in areas where there is coconut oil industry is considered as a way to expand environmental science in anticipating the waste water from agro industry, in order to guard the purity of local rivers. The calculation result found TTS as great as 07,16 mg/L and BOD as great as 02,19 mg/L.

Keyword:  Sludge, spill basin and sludge thickner

1.   Pendahuluan

Air limbah industri yang harus diwaspadai adalah bersifat organik maupun anorganik yang keluar dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Jenis industri kelapa sawit karakteristik air limbahnya dapat dilihat dan dirasakan secara fisik seperti mengeluarkan aroma yang tidak enak sampai kehitaman dan mengandung minyak, di mana limbah yang membentuk solid dapat menjadi endapan pada dasar sungai penerima limbahan seperti air limbah dari industri kelapa sawit. IPAL industri akan menjadi kendala apabila tidak ditangani dengan benar. Salah satu solusi yang baik untuk masalah tersebut adalah membuat IPAL yang lebih efektif dan efisien juga ramah lingkungn. Mekanisme limbah cair rencananya ditampung di satu bak penampung dan diolah berdasarkan karakter limbahnya yang terdiri dari limbah organik dan anorganik termasuk limbah logam berat. Pengolahan limbah akan melalui tahapan primary dan secondary treatment, kolam aerasi yang disiapkan adalah  kolam biologis, unit ini untuk menurunkan kandungan senyawa anorganik dengan menggunakan mikroorganisme. Logam berat yang masih tersisa akan dialirkan ke wetland, yaitu suatu unit atau kolam penampungan, yang ditumbuhi dengan enceng gondok (eichornia crassipes), dimana enceng gondok dapat mereduksi limbah logam berat yang tersisa (Suardana, 2005). Endapan lumpur dalam air limbah disiapkan unit sludge removal facilities, unit ini untuk pemisah dan pengolah lumpur dengan filter press yang menghasilkan lumpur padat kering. Air limbah dari akhir  proses treatment dibuang ke badan air dalam hal ini sungai.

2.    Metode yang Diterapkan

Penelitian dilkukan pada influent dan efluent IPAL industri Kelapa Sawit Sumatera Selatan. Perhitungan neraca massa yang dianalisis adalah  parameter,NQ, TSS, dan BOD. Data sampel dari beberapa industri yang mewakili industri kelapa sawit, diambil dari hasil penelitian Hasmawaty, 2011, sebagai berikut,

Tabel 1. Data Air Limbah di Influent IPAL Industri kelapa Sawit Gasing

| IPAL Industri | Q ton/hr | TSS mg/l | BOD mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Sawit (1) Sawit (2) Sawit (3) | 1600 603 169 | 187 481 155 | 2318 4046 698 |

2.1.  Rancangan IPAL Inovasi

Model rancangan IPAL  yang direncanakan, dapat dilihat gambar berikut,

er

Gambar 1. Rancangan Inovasi IPAL

2.2. Tahapan Pengolahan Air Limbah

2.2.1. Tahapan  Pre-Treatment

Proses pre-treatment untuk IPAL industri kelapa sawit digunakan saringan (filter) kasar yang tidak mudah berkarat, seperti alat pemisah yang disebut dengan screening, yaitu untuk menyaring bahan kasar dan padatan yang masih terikut dalam air limbah yang dialirkan melalui saluran tertutup yang berasal dari industri sebagai influent ke primary treatment, alatnya adalah pembersih mekanik otomatis yang dilengkapi dengan motor elektrik yang disebut bar screen, dan dilanjutkan dengan filter (Ginting, 2007). Bar screen dipilih untuk memisahkan sludge lebih awal.

2.2.2. Tahap Proses di Primary Treatment

Flow rate dari outlet bar screen dialirkan sebagai inlet ke primary clarifier, yaitu alat pengolahan yang berfungsi menghilangkan padatan halus, zat warna terlarut maupun tersuspensi yang tidak tertahan pada jaringan pendahuluan. Pada primary clarifier dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara seperti; cara fisik, yaitu kolam didesain ukuran tertentu sehingga dapat mengendapkan partikel-partikel tanpa zat kimia, dengan cara air dibiarkan mengalir dan partikel-partikelnya yang ada akan terus mengendap. Desain kolam disesuaikan dengan kondisi kecepatan limbah, sehingga cukup waktu untuk partikel mengendap, dimana hasilnya bergantung dari kondisi selama operasi. Pada primary clarifier, pengolahan secara fisik dapat dilakukan juga dengan cara pengapungan, yaitu menghilangkan senyawa terlarut dengan bantuan udara.

Dengan cara kimia, ada 3 (tiga) proses yang dilakukan seperti: (a) Netralisasi, yaitu proses reaksi antara asam dan basa yang akan menghasilkan air dan garam, tujuannya untuk mengatur pHnya di antara 6,5-8,5. Biasanya zat kimia yang digunakan adalah CaCO3. Jika netralisasi air limbah bersifat basah bisa ditambahkan dengan senyawa-senyawa seperti:  H2SO4, HCl, HNO3, dan H3PO4 atau CO2 yang bersumber dari flue gas, penambahaan asam akan mengakibatkan air limbah menjadi bau (Siregar, Sakti A, 2005). (b) Koagulasi bertujuan untuk membuat gumpalan-gumpalan yang lebih besar dengan penambahan zat-zat kimia seperti; Al2SO4, Fe2SO4, NaOH, alum ferry chloride, soda abu, soda api, lime dan lainnya, variasinya berkisar dari 50 ppm sampai 300 rpm. Waktu tinggal yang dibutuhkan bisa 30 detik sampai 2 menit. Flash mixer digunakan bisa berupa mixer jenis turbine atau propeller dengan kecepatan 250 rpm atau lebih. (Problogger, 2007) (c) Flokulasi bertujuan membuat gumpalan yang lebih besar dari pada gumpalan yang terbentuk selama koagulasi seperti: dengan penambahan polimer, waktu tinggal untuk reaksi biasanya antara 20 sampai 30 menit, dan slow mixer digunakan dengan kecepatan antara 20 sampai 60 rpm, sedangkan penggunaan bahan kimia antara 2 sampai 5 mg/L (Sakti A, 2005). Untuk mengontakkan seluruh zat kimia yang dipakai dengan air limbah menggunakan pengaduk seperti agitator.

Proses pengendapan dengan penambahan zat kimia tersebut untuk mengendapkan padatan jenis limbah anorganik seperti aluminium, besi, timbal, nikel dan lain-lain, dimana akan menghasilkan butiran zat yang lebih besar sehingga berat jenisnya juga lebih besar dari air. Effluent dari primary clarifier adalah air limbah yang telah dinetralkan tersebut, dialirkan ke spill basin, ke equalization basin, dan ke sludge thickener untuk diproses lebih lanjut. Spill basin, adalah suatu alat berfungsi untuk melindungi proses bagian bawah dari pengaruh aliran puncak dengan cara menyediakan volume ekstra agar aliran bisa seimbang. Equalization basin, adalah suatu alat proses pengolahan dengan tangki perataan air yang bertujuan meratakan konsentrasi, dan untuk menangani variasi laju alir atau dengan kata lain equalization basin dibuat untuk meredam fluktuasi limbah cair, dan untuk menghindari fluktuasi yang mendadak. Sedangkan untuk menahan terjadinya lonjakan, maka air limbah dikumpulkan dahulu di dalam bak penyangga, dengan melakukan homogenisasi sebelum proses lebih lanjut. Dengan adanya bak equalization basin maka pH, COD dan hidraulic load akan relatif lebih konstan dan seragam. Posisi equalization basin dapat ditempatkan setelah pengolahan primer, ini biasanya disebabkan oleh masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sludge dan buih. Jika posisi equalization basin diletakkan sebelum pengolahan primer dan pengolahan biologis, maka pada proses equalization basin diperlukan pengadukan bertujuan mencegah pengendapan, dan juga dipasang alat aerasi bertujuan mencegah timbulnya bau. Volume bak equalitation basin harus dibuat lebih besar dari volume teori (Lycon 1994), karena pengoperasian alat aerasi dan pengadukan secara kontinu dapat menyebabkan air meluap berlebihan, dan mengantisipasi perubahan aliran yang secara tiba-tiba, juga memperhitungkan adanya aliran recycle dari spill basin.

Air Limbah yang masih mengandung padatan tersuspensi yang disebut lumpur mentah ditampung pada tangki pengendap. Keluaran sebagai outlet dari primary clarifier dialirkan ke tangki pengendap yang disebut dengan sludge thickener. Sludge thickener, adalah suatu alat untuk mengentalkan lumpur dengan cara meningkatkan konsentrasi padatan (lumpur) dan mengurangi volume dengan metode gravity thickening yang dilakukan pada bak bulat yang serupa dengan bak sedimentasi. Air pada bagian atas relatif bersih sedangkan lapisan bawahnya adalah  sedimen atau lumpur kemudian lumpur yang sudah kental di masukkan ke sludge mixing. (Lycon 1994).

2.2.3. Tahap Proses di Secondary Treatment

Secondary treatment adalah proses treatment kedua yang disebut secondary clarifer, dimana tahapan prosesnya adalah proses kimia, dan didominasi proses biologi, tujuannya untuk menghasilkan air limbah yang lebih bersih dari tahapan proses sebelumnya. Secondary clarifer, adalah aktifitas untuk memperkaya lumpur dengan melibatkan proses biologis prosesnya disebut activated sludge process, tujuan proses ini untuk menghilangkan zat organik dalam air limbah yaitu melalui oksidasi biokimia. Pilihan proses biologis bergantung pada banyak faktor, misalnya kuantitas air limbah dan luas areal. Proses biologis banyak menggunakan reaktor lumpur aktif dan tricking filter. Pada proses lumpur aktif kecepatan aktivitas bakteri ditingkatkan sehingga lebih banyak mengalami kontak dengan air buangan, yang sebelumnya telah mengalami kontak beberapa jam di dalam tangki aerasi. Selama proses berlangsung bahan buangan organik dipecah dengan cara memasukkan udara (aerasi) dan lumpur aktif yang mengandung bakteri ke dalam tangki, menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Proses penanganan sekunder ini diakhiri dengan proses klorinasi. Lumpur yang mengandung bakteri dapat digunakan lagi dengan mengalirkan kembali ke dalam tangki dan mencampurnya dengan air buangan yang baru dan udara atau oksigen murni. Suatu sistem lumpur aktif yang efisien dapat menghilangkan padatan tersuspensi dan BOD sampai 90%, sedangkan sistem penyaring trickling dapat menghilangkan padatan tersuspensi dan BOD sampai 80-85% (Kristanto, 2006).

Proses aerobik pada activated sludge ditandai oleh adanya molekul oksigen yang terlarut atau proses anaerobik yang tidak menunjukkan adanya oksigen yang terlarut. Process activated sludge (suspended growth process), adalah mikroorganisme membentuk gumpalan-gumpalan koloni bakteri yang bergerak secara bebas (tersuspensi) di dalam air limbah. Mikroorganisme-mikroorganisme dapat keluar melalui aliran air limbah, sehingga densitas bakteri di dalam reaktor harus dikontrol. Pengembalian atau recycling bakteri merupakan cara yang paling banyak digunakan untuk mengontrol densitas bakteri di dalam reaktor. Pada umumnya, reaktor proses activated sludge berupa bak beton dengan mikroorganisme yang tersuspensi di dalam cairan. Oksigen disediakan oleh diffusers pada bagian bawah bak atau oleh permukaan reaktor. Biomassa yang terakumulasi dipisahkan dari cairan di dalam bak sedimentasi. Sebagian dari biomassa yang dipisahkan dari cairan dikembalikan ke dalam reaktor untuk mengontrol densitas bakteri di dalam reaktor. Pengoperasian yang teliti untuk memperoleh kualitas effluent yang tinggi dan efisiensi operasi. Proses anerobik ini bertujuan untuk menstabilkan lumpur. Reaktor tipe suspended growth dan pengadukan pada reaktor dilakukan dengan menggunakan mixer berkecepatan lambat atau resirkulasi (Hasmawaty, 2005).

Mixing sludge, adalah alat pencampur sludge yang berasal dari sludge thickener dengan sludge dari outlet secondary treatment yang akan menghasilkan biosludge, kemudian dilanjutkan ke proses sludge dewataring.  Sludge dewatering adalah suatu alat untuk pembuangan akhir sludge dengan mengeluarkan air dalam jumlah yang cukup banyak sehingga lumpur berbentuk seperti padatan, pengoperasiannya dapat dikerjakan melalui beberapa proses, salah satu contohnya adalah sludge drying bels, pada proses ini terdiri dari lapisan pasir kasar (kerikil) dengan ukuran yang berbeda, dan pipa didesain berlubang-lubang tujuannya sebagai jalan aliran air. Air limbah hasil penirisan lumpur dikembalikan ke primary clarifier.

2.2.4.  Menghitung Neraca Masa  IPAL

Persamaan Matematika IPAL untuk Industri sawit, adalah dengan menghitung parameter air limbah disetiap treatment seperti; Q adalah  flowrate air limbah (m3/hr), B adalah BOD yang terkandung dalam air limbah, mg/l), dan  T adalah solid loading rate atau Total Suspended Solid dalam air limbah atau disingkat TSS (mg/L).  Perhitungannya menggunakan matematika neraca massa (Hadlock. 2002), seperti: QI1,TI,BI, =  QS,TS,BS + QE,TE,BE. Dimana indeks I= influent atau input, S = sludge, dan E = effluent-excavation atau output. Beberapa air limbah industri sawit, masing-masing diberi indeks 	P1, P2, P3, P4,......... Pn. Besarnya  P tersebut bersama-sama dengan recycle (R1a)  yang berasal dari sludge dewater sebagai (I1) untuk diproses di primary clarifier. Saat proses awal R1a dianggap nol (0). Persamaan neraca massa per-unit dikutip dari Lycon, 1994.

a. Neraca Massa di Primary Clarifier

| QI1 = QP + QR1a | (1) |
| --- | --- |
|  | (2) |
|  | (3) |
| TE1 = TI1 {a1+a2(QI1/A1)} | (4) |
| BE1 = BI1 {a3 + a4(QI1/A1)} | (5) |
| QE1 = QR + QP - QS1 | (6) |

b. Neraca Massa di Spill Basin

| Q13 = Q12 = QR3 | (7) |
| --- | --- |
|  | (8) |
|  | (9) |

c. Neraca Massa di Equalization Basin

| QE2 atau QI3 = QI4 atau QE3 | (10) |
| --- | --- |
| TE2 atau TI3 = TI4 atau QE3 | (11) |
| BE2 atau BI3 = BI4 atau QE3 | (12) |
| Pada secondary treatment, aktivated sludge neraca massanya berasal dari equllizatin basin ke aeration tank (reaktor anaerobik) sebagai I4 yang menghasilkan outlet berupa coefficient (E4) untuk secondary clarifier yang menghasilkan output sebagai effluent/excavation (E5), dimana recycle-nya kembali ke aeration tank (R4), sedangkan lumpur sebagai S3 keluar ke sludge mixing. Lumpur yang keluar dari sludge mixing ke sludge dewatering sebagai (S5). Persamaan neraca massanya sebagai berikut: |

d.  Neraca Massa di Sludge Mixer

| Q S4 = Q S2 + QS3 | (13) |
| --- | --- |
| TS4 = | (14) |
| BS4 = | (15) |

e.  Neraca Massa di Sludge Thickener

| TR2 = (1-F) (c3 + c4F) | (16) |
| --- | --- |
| BR2 = BS1 | (17) |
|  | (18) |
| QS2= QS1 – QR2 | (19) |
|  | (20) |
| BS2 = BS1 | (21) |

f. Neraca Massa di Sludge Dewatere

| TR1 = (1-F) (d3 + d4F + d5F2) | (22) |
| --- | --- |
| BR1 = BS4 | (23) |
|  | (24) |
| QS5 = QS4 – QR1 | (25) |
| TS5 = | (26) |

3.   Luaran dan Spesifikasi

Tahapan IPAL dalam prakteknya tidak memenuhi syarat teoritis yang semestinya, banyak ditemukan kadar output limbah tidak memenuhi baku mutu lingkungan yang diizinkan. Ini perlu beberapa proses pada tahapan treatment harus  diinovasi agar sludge dan BOD dalam air limbah yang akan dibuang ke badan air limit mendekati nol jauh dibawah ambang batas yang ditentukan.

Inovasi Instalasi Pengolahan Air Limbah  pada tahapan primary treatment yang dilengkapi dengan sluge thickener dan spill basin.

Unit spill basin, sangat diperlukan untuk melindungi proses bagian bawah dari pengaruh aliran puncak dengan cara menyediakan volume ekstra agar aliran bisa seimbang sehingga proses untuk pemisahan sludge lebih optimal, dan unit sludge thickener, dalam pengoptimalan pengentalan lumpur dengan cara meningkatkan konsentrasi lumpur dan mengurangi volume lumpur kemudian lumpur yang sudah kental  yang menghasilkan biosludge, dalam lumpur dialirkan ke sludge mixing dan sludge dewatering sebagai pembuangan akhir  sludge padatan, dengan proses sludge drying bels, sedangkan air limbah hasil penirisan lumpur sebagian dapat di recycle dikirim ke primary clarifier untuk dimanfaatkan pemisahan limbah yang baru lagi dan sebagian air limbah yang sedikit mengandung sludge (limit mendekati nol) dapat dibuang ke badan air atau sungai lihat Gambar 1.

4.    Pembahasan Hasil

4.1. Analisis Tahapan Treatment

Dalam tahapan awal proses di primary treatment adalah proses primary clarifier, tujuannya untuk memisahkan air limbah dan lumpur (sludge) sehingga membentuk dua zona, melalui baik pada tahapan proses fisika maupun kimia. Proses kimia yang dilakukan yaitu dengan cara koagulasi, zat kimia yang dipilih adalah lime (kapur) dengan formula kimianya CaCO3. Penambahan CaCO3 ini harus tetap dijaga pH limbahnya di antara 6,5-8,5 (Utomo, 2007).

Pada secondary treatment, aktivated sludge berasal dari equalizatin basin, Di reaktor diinjeksikan udara, nitrogen dan fosfor tujuannya untuk proses anaerobik kemudian sebagai waste flow tersebut dibuang ke sungai, sedangkan sludge dialirkan ke unit sludge mixing bercampur dengan aliran lumpur dari sludge thickener, ke-2 (dua) aliran lumpur tersebut diproses lebih lanjut pada sludge akhir yaitu unit sludge dewatering.

4.2. Hasil Perhitungan Neraca Massa

Hasil perhitungan saat awal proses treatment, dengan satuan mg/L,

Tabel 2. Hasil Neraca Massa Debit Air Limbah

| U n i t T r ea t m e n t | N e r a c a B a l a n c e | Q ton/hari |
| --- | --- | --- |
| Primary Clarifier | I1 | E1 + S1 | 2,32 x104 |
| Spill Basin | I2 | E2 | 2,32 x104 |
| Equalization Basin | I3 | E3 | 2,32 x104 |
| Secondary Treatment | I4 + R4 | E5 + S3 | 3,05x106 |
| Sludge Thickener | S1 | S2 +R2 | 5,55x104 |
| Sludge Mixer | S2 + S3 | S4 | 2,88x106 |
| Sludge Dewater | S4 | S5 + R1 | 2,88x106 |

4.3. Analisis di Effluent  Inovasi IPAL

Besarnya nilai TSS dan BOD dari E5 di effluent  IPAL, dan dari ke-3 (tiga) industri sawit, yang dihitung menggunakan IPAL inovasi, menghasilkan parameter dibawah BMLC industri yang diizinkan, yaitu terdiri dari; a) output scoundary treatnent dan yang akan dibuang ke sungai, yaitu Q sebesar 1.7 x 1012 ton/hari, TSS sebesar 87.2 mg/L, dan BOD sebesar 32.2 mg/L. b) output sludge dewatering dan akan ditampung pada removal fasilities, berupa sludge, yaitu Q sebesar 2.87 x 1012 ton/hari, TSS sebesar 724.48 mg/L, dan BOD sebesar 3.349,84 mg/L

Tabel 3.   Analisis TSS dan BOD di IPAL

| Parameter mg/l | IPAL Industri Sawit, dengan Q Influent (ton/hari) |
| --- | --- |
|  | IPAL (Gasing/Inovasi/Standar*) |
|  | Sawit 1, 1600 | Sawit 2, 603 | Sawit 3, 163 |
| TSS | 87/19,9 /100* | 63/03,1 /100* | 33/0,2 /100* |
| BOD | 51/7,4 /60* | 48/0,8 /60* | 29/0,3 /60* |

Keterangan: * Standar BMLC , Peraturan            Gub Sum Sel  No 18, Th 2005.

Padatan seperti sludge dapat menjadi masalah besar apa bila tidak difikirkan solusinya, karena ada pengaruh kelarutan oksigen akan terjadi. Pengaruh kelarutan oksigen karena adanya padatan tersuspensi, artinya zat padat terlarut dan tersuspensi dalam air sungai berupa sludge yang makin hari akan makin meningkat dapat mengakibatkan semakin berkurangnya kelarutan oksigen dalam air, sehingga kualitas sungai akan menurun. Dimana seharusnya zat padat terlarut di dalam sungai tidak lebih dari 500 mg/L. Air sungai dapat dikatakan masih dianggap baik, apabila adanya tanda kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan  di dalamnya. IPAL inovasi dapat memberikan solusi mengontrol dan mengatur output air limbah dengan memperhitungkan beban limbah (polluting load)  pada suatu perairan, terutama khusus untuk  limbah organik. Hal ini penting juga bagi pemerakarsa proyek, untuk menghindari beban biaya yang terlalu tinggi akibat pengolahan limbah yang terlalu intensif.

5.  SIMPULAN

Beberapa sampel industri kelapa sawit di Gasing, setelah di hitung dengan inovasi IPAL  mengandung TSS sebesar 07,7 mg/L dibawah ambang batas yang diizinkan dari BMLC industri sebesar 200 mg/L. BOD dihasilkan sebesar 02,19 mg/L sedangkan BMLC industri untuk BOD diizinkan 2,83 mg/L. TSS dihasilkan dari sludge dewatering sebesar 724,48 mg/L per hari ditampung pada sludge removal facilities.

6.  DAFTAR  PUSTAKA

Lycon, Fels,. 1994. Environmentally Sensitive Invertment System (ESIS), wastewater Treatment Models (Final Report)., Technical University of Nova Scotia Halifax, Nova Scotia.

Ginting, P. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri. CV Yrama Widya, Bandung.

Hadlock. 2002. Mathematical Modeling in The Environment. Published by The Mathematical Association of America.

Hasmawaty, M. Faizal, M. Hasyim. 2005. Mendapatkan Model Matematika Laju Kecepatan Reaksi dengan Pengolahan Limbah Cair Minyak Bumi . Jurnal Tekno. Vol 2: 57-72, April 2005. Fakultas Teknik,Universitas Bina Darma

Hasmawaty. 2011. Analisis Air Limbah di Influent dan Effluent IPAL Industri (Karet, Sawit, dan Kelapa Kopra). Jurnal Tekno. Vol 2. Agustus 2011. Fakultas Teknik,Universitas Bina Darma

Kristanto, P. 2006. Ekologi Industri. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan  Nomor 18. Tahun 2005. Tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) Bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batu Bara. Provinsi Sumatera Selatan.

Problogger. 2007. Kajian Proses Start-Up Sequencing Batch Reactor (SBR) Dalam Pengolahan Limbah Cair Industri Karet.

Suardana, I.W. 2005. Penggunaan Enceng Gondok Sebagai Teknik Alternatif Pengolahan Limbah Cair. Jurnal Veteriner-Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. mhtml:file://F:\kawasan industri enceng gondok.

Siregar, S.A. 2005. Instalasi Pengolahan Air Limbah (Menuntaskan Pengenalan Alat-alat dan Sistem Pengolahan Air Limbah. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Utomo, T.P. 2007. Optimasi Proses Penyisihan Karbon dan Nitrogen Secara Simultan Dari Limbah Cair Industri Karet Remah Menggunakan Sequencing Batch Reaktor. Jurnal Lampung University Library.