PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

MONITORING DAN ANALISIS KUALITAS LAYANAN TRAFIK KAMERA CCTV PADA JARINGAN WIRELESS (STUDI KASUS : PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM)

RAHAYU

09142116N

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BINADARMA

2013

MONITORING DAN ANALISIS KUALITAS LAYANAN TRAFIK KAMERA CCTV PADA JARINGAN WIRELESS (STUDI KASUS : PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM)

RAHAYU

09142116N

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BINADARMA

2013

HALAMAN PENGESAHAN

MONITORING DAN ANALISIS KUALITAS LAYANAN TRAFIK KAMERA CCTV PADA JARINGAN WIRELESS

(STUDI KASUS : PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM)

RAHAYU

09142116N

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika

Palembang,	Februari 2013

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bina Darma,

Pembimbing I,		         Dekan,

Fatoni, M.M., M.Kom.	         M. Izman Herdiansyah, S.T., M.M., Ph.D.

Pembimbing II,

Rusmala Santi, M.Kom.

HALAMAN PENGESAHAN

MONITORING DAN ANALISIS KUALITAS LAYANAN TRAFIK KAMERA CCTV PADA JARINGAN WIRELESS

(STUDI KASUS : PT BUKIT ASAM (PERSERO) TBK TANJUNG ENIM)

RAHAYU

09142116N

SKRIPSI

Telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Komputer pada Program Studi Teknik Informatika

Disetujui,

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bina Darma,

Pembimbing I,		      		 	Ketua,

Fatoni, M.M., M.Kom.			 Syahril Rizal, S.T., M.M., M.Kom.

Pembimbing II,

Rusmala Santi, M.Kom.

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Kamera CCTV Pada Jaringan Wireless (Studi Kasus : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim)” oleh Rahayu (09142116N) telah dipertahankan pada ujian Komprehensif di depan komisi penguji pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013.

Komisi Penguji :

- Fatoni, M.M., M.Kom.		Ketua		(…………………………….)

- Rusmala Santi, M.Kom.	Sekretaris	(…………………………….)

- Irwansyah, M.M., M.Kom.	Anggota	(…………………………….)

- Usman Ependi, M.Kom.	Anggota	(…………………………….)

Mengetahui,

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Bina Darma

Ketua,

Syahril Rizal, S.T., M.M., M.Kom.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa seluruh isi data dan informasi yang disajikan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan dengan jelas sumbernya adalah hasil investigasi saya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang diajukan sebagai syarat memperoleh sebutan professional lain atau sebutan yang sama di tempat lain.

RAHAYU

09142116N

Palembang,     Februari 2013

Penulis

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekerti yang harus ditinggalkan sebagai pusaka untuk anak-anak kita “.

“ Kesuksesan bukan dilihat dari hasilnya, tapi lihatlah dari usaha yang telah dilakukan“.

“ Sabar dalam mengatasi kesulitan dan bertindak bijaksana dalam mengatasinya adalah sesuatu yang utama “.

“ Semua kuseksesan itu butuh perjuangan yang besar “.

Kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan padaku.

- Kakak dan Adik tersayang yang selalu mendorongku untuk terus selalu maju.

- Keluarga besar Universitas Bina Darma yang telah memberikan ilmu pendidikan maupun etika yang bermanfaat.

- Teman-teman dan sahabat-sahabatku yang telah banyak membantuku dalam penulisan skripsi ini.

- Kekasihku tercinta yang selalu memberiku semangat, selalu membantu dan telah memberikan warna-warni dalam hidupku.

- Almamaterku yang ku banggakan.

ABSTRAK

PT Bukit Asam merupakan salah satu perusahaan besar di Indonesia yang telah menerapkan teknologi pada perusahaannya dengan menggunakan kamera CCTV berbasis IP yang terhubung ke jaringan yang dipantau dalam satu server. Tujuan dari pemasangan kamera tersebut untuk mengurangi resiko kehilangan dan keamanan asset serta kinerja jaringan maupun karyawannya akan meningkat. Dengan adanya penerapan teknologi tersebut maka diperlukan IP kamera sebagai penghubung ke jaringan. Di dalam penerapan teknologi tersebut nantinya akan dilakukan pengukuran parameter kualitas layanannya (QoS) yang meliputi delay, packet loss dan throughput, sehingga munculah permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Kamera CCTV Pada Jaringan Wireless”. Tools yang akan digunakan untuk mengukur parameter QoS ini menggunakan software Axence NetTools 5.0. Dari hasil pengukuran parameter QoS tersebut dapat diketahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi QoS pada jaringan wireless adalah redaman, distorsi dan delay propagasi.

Kata Kunci : QoS, Wireless, CCTV, Packet Loss, Throughput, Delay

ABSTRACT

PT Bukit Asam is one of the major companies in Indonesia that have implemented the technology in the company by using IP-based CCTV cameras are connected to a network that is monitored in a single server. The purpose of the installation of cameras to reduce the risk of loss and asset security and performance of the network and its employees will increase. With the implementation of these technologies will require an IP camera as a liaison to the network. In the application of these technologies will be measured quality parameters of service (QoS) which includes delay, packet loss and throughput, so it appears the issues to be addressed in this study is a "Monitoring and Analysis of Quality of Service Traffic CCTV Cameras In Wireless Networks". Tools that will be used to measure the QoS parameters using Axence NetTools Pro 4.0 software. From the measurement of QoS parameters can be known of the factors that affect the QoS In Wireless Network is the attenuation, distortion and propagation delay. 

Keywords: QoS, Wireless, CCTV, Packet Loss, Throughput, Delay

KATA PENGANTAR

- الرَّحِيمِ الرَّحْمنِ اللهِ بِسْمِ

- Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Kamera CCTV Pada Jaringan Wireless“ sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer program studi strata satu Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Darma Palembang.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya banyak sekali pihak yang telah membantu dari awal hingga selesainya skripsi ini. Dengan rendah hati, izinkan penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada :

- Prof. Ir. H. Bochari Rahman, M.Sc., selaku Rektor Universitas Bina Darma Palembang.

- M. Izman Herdiansyah, S.T., MM., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas  Bina Darma Palembang.

- Syahril Rizal, S.T., M.M., M.Kom. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas  Bina Darma Palembang.

- Fatoni, M.M., M.Kom., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

- Rusmala Santi, M.Kom., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

- Orang tua, saudara-saudaraku, sahabatku dan kekasihku yang telah banyak memberikan dorongan dan masukan serta bantuan baik moril maupun materil yang tak ternilai harganya.

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena terbatasnya kemampuan dana pengetahuan yang dimiliki.  Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun dan memberikan hal-hal positif bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua pihak yang telah membantu sehingga terselesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Palembang,	Februari 2013

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ………………………………………………….	i

HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………......		ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………….		iii

PERNYATAAN ………………………………………………………		iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN …………………….		v

ABSTRAK …………………………………………………………….		vi

KATA PENGANTAR ………………………………………………..	vii

DAFTAR ISI ………………………………………………………….	viii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………....	x

DAFTAR TABEL …………………………………………………….	xi

DAFTAR LAMPIRAN ………………………………………….........	xii

  - PENDAHULUAN

  - Latar Belakang ………………………………………...	1

  - Perumusan Masalah …………………………………...	3

  - Batasan Masalah ………………………………………	3

  - Tujuan dan Manfaat Penelitian

    - Tujuan Penelitian ………………………………	3

    - Manfaat Penelitian ……………………………...	4

  - Metodologi Penelitian ………………………………….	4

    - Waktu dan Tempat ……………………………..	4

    - Alat dan Bahan …………………………………	4

    - Metode Penelitian ………………………………	5

    - Metode Pengumpulan Data …………………….	6

1.6.	Sistematika Penulisan …………………………………..	7

II.	TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Monitoring ……………………………………………...	9

2.2.	Analisis ………………………………………………....	9

2.3.	Kualitas Layanan (Quality of Service) ………………....	10

2.4.	Parameter Kualitas Layanan Jaringan …………………	13

2.5.	Kamera CCTV ………………………………………….	16

2.6.	Jaringan Wireless ……………………………. …….….	18

2.7.	Network Traffic Monitoring Tools ……………………..	19

2.8.	Penelitian Sebelumnya …………………………………	20

III.	Gambaran Umum

3.1.	Sejarah Perusahaan ……………………………………..	22

3.1.1. Visi dan Misi Perusahaan ………………………..	23

3.1.2. Struktur Organisasi PT Bukit Asam ……………..	24

3.2.	Jenis Kamera CCTV di PTBA …………………………..	26

3.3.	Fungsi Kamera CCTV Berbasis IP……………………....	29

3.4.	Perangkat Jaringan Wireless Kamera CCTV…………….	31

3.5.	Topologi Kamera CCTV Di PTBA………………………	37

3.5.1.	Topologi Jaringan Kamera CCTV ……………...	37

3.5.2.	Topologi Jaringan Wireless …………………….	37

3.5.3.	Topologi Jaringan Wireless CCTV ……………..	38

3.5.4.	Topologi Jaringan Objek ……………………….	39

IV.	METODOLOGI PENELITIAN

4.1.	Mengindentifikasi dan Mendefinisikan Masalah ……………….	42

4.2.	Merumuskan Hipotesis ………………………………………….	44

4.3.	Mendefinisikan Pengertian dan Variabel ……………………….	45

4.3.1. Pengukuran Throughput ………………………………….	45

4.3.2. Pengukuran Packet Loss …………………………………	46

4.3.3. Pengukuran Delay ………………………………………..	46

4.4.	Menyusun Rencana Eksperimen ………………………………..	48

V.	HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1.	Hasil Eksperimen …………………..............................................	50

5.1.1. Hasil Pengukuran Throughput ……………………………	50

5.1.2. Hasil Pengukuran Packet Loss …………………………....	56

5.1.3. Hasil Pengukuran Delay ………………………………….	61

5.2.	Analisis Hasil Eksperimen ………………………………………	67

5.2.1.Analisis Pengukuran Throughput …………………………	68

5.2.3. Analisis Pengukuran Packet Loss ………………………...	68

5.2.2. Analisis Pengukuran Delay ……………………………....	69

5.3.		Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Jaringan Wireless .……….	70

VI.	KESIMPULAN DAN SARAN

4.1.	Kesimpulan ……………………………………………………...	73

4.2.	Saran …………………………………………………………….	74

DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………...	75

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Axence NetTools 5 ……………………………...............	19

Gambar 3.1.	Struktur Organisasi PTBA Tanjung Enim……………....	24

Gambar 3.2. 	Struktur Organisasi Divisi TI …………………………..	25

Gambar 3.3.	Kamera CCTV Sony SNC-RS86N ……………………..	26

Gambar 3.4.	Core Switch Sisco 3750 ………………………………..	31

Gambar 3.5.	Core Switch Sisco2960 …………………………………	32

Gambar 3.6.	Kabel Fiber Optic ………………………………………	32

Gambar 3.7.	Ubiquiti AirMax Rocket M2 …………………………....	33

Gambar 3.8.	Access Point ……………………………………………	34

Gambar 3.9.	POE (Power Over Ethernet) …………………………...	35

Gambar 3.10.	Topologi Jaringan Kamera CCTV ……………………...	36

Gambar 3.11.	Topologi Jaringan Wireless ……………………..……...	37

Gambar 3.12.	Topologi Jaringan Wireless CCTV ………………….….	38

Gambar 3.13.	Topologi Jaringan Objek PTBA ………………………..	39

Gambar 3.14.	Ip address Komputer …………………………………..	40

Gambar 4.1.	Statistik Hasil Throughpiut …………………………….	44

Gambar 4.2.	Statistik Hasil Packet Loss ……………………………..	45

Gambar 4.3.	Statistik Hasil Delay …………………………………....	46

Gambar 5.1.	Grafik Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………...	51

Gambar 5.2.	Grafik Pengukuran Throughput Sore Hari ……………...	54

Gambar 5.3.	Grafik Pengukuran Packet Loss Pagi Hari ……………...	57

Gambar 5.4.	Grafik Pengukuran Packet Loss Sore Hari ……………...	60

Gambar 5.5.	Grafik Pengukuran Delay Pagi Hari …………………….	63

Gambar 5.6.	Grafik Pengukuran Delay Sore Hari …………………….	65

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.    Standarisasi Jitter versi TIPHON ………………………..	14

Tabel 2.2.    Standarisasi Packet Loss versi TIPHON ………………...	15

Tabel 2.3.    Standarisasi Packet Loss versi ITU-T ……………………	15

Tabel 2.4.    Standarisasi Delay versi TIPHON ……………………….	15

Tabel 2.5.    Standarisasi Delay versi ITU-T …………………………..	16

Tabel 3.1.    Spesifikasi Kamera Sony SNC-RS86N ………………….	27

Tabel 3.2.    Spesifikasi Ubiquiti AirMax Rocket M2 ………………….	33

Tabel 5.1.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan ……	49

Tabel 5.2.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ………	50

Tabel 5.3.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ………	51

Tabel 5.4.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan …....	52

Tabel 5.5.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ………	53

Tabel 5.6.    Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ………	53

Tabel 5.7.    Hasil Pengukuran Delay Lokasi Pertambangan …………..	55

Tabel 5.8.    Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pemukiman ………	56

Tabel 5.9.    Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Perkantoran ...…….	56

Tabel 5.10.  Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pertambangan …...	58

Tabel 5.11.  Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pemukiman ……...	58

Tabel 5.12.  Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Perkantoran ……...	59

Tabel 5.13.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Pertambangan ………….	61

Tabel 5.14.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Pemukiman …………….	62

Tabel 5.15.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Perkantoran …………….	62

Tabel 5.16.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Pertambangan ………….	63

Tabel 5.17.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Pemukiman …………….	64

Tabel 5.18.  Hasil pengukuran Delay Lokasi Perkantoran …………….	64

Tabel 5.19.  Analisis Pengukuran Throughput ………………………...	66

Tabel 5.20.  Analisis Pengukuran Packet Loss ………………………..	67

Tabel 5.21.  Analisis Pengukuran Delay ……………………………....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

LAMPIRAN A

A.1.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	75

A.1.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	75

A.1.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	76

A.1.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	77

A.2.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	77

A.2.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ...…	77

A.2.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman …...	78

A.2.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ...…	79

A.3.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	79

A.3.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ...…	79

A.3.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran …...	80

A.3.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ...…	81

A.4.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	81

A.4.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	81

A.4.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	82

A.4.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan	…	83

A.5.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	83

A.5.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ...…	83

A.5.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman …...	84

A.5.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman ...…	85

A.6.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari ……………….............	85

A.6.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ...…	85

A.6.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran …...	86

A.6.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran ...…	87

LAMPIRAN B

B.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari …………....	88

B.1.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	88

B.1.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	89

B.1.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	90

B.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari …………....	90

B.2.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	90

B.2.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	91

B.2.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	92

B.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari …………....	92

B.3.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	92

B.3.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	93

B.3.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	94

B.4.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Sore Hari …………....	94

B.4.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	94

B.4.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	95

B.4.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pertambangan ………………………………………….	96

B.5.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Sore Hari …………....	96

B.5.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	96

B.5.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	97

B.5.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Pemukiman …………………………………………….	98

B.6.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari …………....	98

B.6.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	98

B.6.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	99

B.6.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi

Perkantoran …………………………………………….	100

LAMPIRAN C

C.1.	Lokasi Pertambangan (ip address : 10.3.3.53) ………………….	101

C.2.	Lokasi Pemukiman (ip address : 10.3.3.61) …………………….	101

C.3.	Lokasi Perkantoran (ip address : 10.3.3.64) …………………….	101

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi telekomunikasi sebagai sarana mempercepat proses penyampaian informasi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi diarahkan pada penyampaian informasi yang lebih efisien dan praktis. Teknologi jaringan dapat digunakan untuk mempermudah dalam hal untuk mendistribusikan data dalam suatu pekerjaan. Jaringan komputer pada umumnya menggunakan kabel sebagai media transmisi, untuk implementasinya tidak terlalu sulit tetapi jika lokasinya susah untuk dijangkau dan hanya bersifat sementara tentu dengan menggunakan kabel sebagai media transmisi, tentu hal ini sangatlah tidak efektif. Sebagai alternatif lain kita dapat menggunakan teknologi jaringan wireless.

Salah satu teknologi yang menggunakan jaringan wireless adalah kamera CCTV. Pada umumnya kamera CCTV (Closed Circuit Television) digunakan sebagai pelengkap keamanan untuk meniadakan resiko kehilangan, mengawasi dan merekam segala bentuk aktifitas dalam suatu area/ lokasi baik berupa asset perusahaan maupun karyawan agar dapat menunjang kinerja karyawan dari mana saja tanpa batasan jarak dengan menggunakan PDA, laptop atau PC secara real-time. Kamera CCTV telah banyak dipakai di dalam industri-industri seperti militer, bandara, toko, kantor, perusahaan, pabrik bahkan sekarang perumahan pun telah banyak yang menggunakan teknologi ini.

Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk telah menerapkan kamera CCTV online  yang digunakan untuk memonitor kegiatan operasional, mengawasi karyawan agar dapat memaksimalkan kinerjanya, menunjang keamanan asset dan keselamatan kerja. Dengan adanya kamera CCTV ini dapat bertujuan untuk mengimplementasikan sistem monitoring visual online kegiatan operasional penambangan, keamanan dan perkantoran dengan CCTV berbasis internet protocol (IP). Kebutuhan sistem monitoring visual  yang dapat mendukung sistem Supply Chair Management System (SCMS) secara online.

Dalam penerapan teknologi ini agar kamera CCTV dapat terhubung dengan jaringan wireless maka adanya penghubung seperti core switch sisco 6500 untuk membagi data yang dihubungkan ke server host dan pada masing-masing kamera CCTV tersebut harus memiliki IP address, sehingga gambar dan video yang dihasilkan di tempat yang berbeda dapat dimonitor dalam satu server. Dalam penerapan teknologi seperti ini apakah ada pengaruhnya pada trafik di dalam jaringan. Jawaban atas kebutuhan tersebut perlu adanya network monitoring untuk memonitor lalu lintas dari jaringan. Monitoring  dan menganalisis trafik jaringan dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas layanan jaringan seperti pada pendeteksian abnormal traffic. Permasalahan yang sering terjadi menggunakan jaringan wireless karena perubahan atau perbedaan cuaca dan jarak.

Monitoring jaringan diperlukan untuk mengevaluasi performa dan untuk memastikan efisiensi dan stabilitas operasional jaringan. Tools yang dapat digunakan untuk memonitor, menganalisa dan mengukur parameter QoS yang terdiri dari throughput, delay dan packet loss menggunakan software Axence NetTools 5. Hal inilah yang mendasari penulis memilih judul “Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Kamera CCTV Pada Jaringan Wireless (Studi Kasus : PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim)”.

1.2.	Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana memonitor dan menganalisis kualitas layanan (QoS) trafik kamera CCTV pada jaringan wireless di PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim.

1.3.	Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka ruang lingkup penelitian ini hanya memonitor dan menganalisis trafik kualitas layanan kamera CCTV pada jaringan wireless dengan mengukur pemakaian parameter QoS yang meliputi delay, packet loss dan throughput. Serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi QoS dalam trafik tersebut.

  - Tujuan dan Manfaat Penelitian

    - Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memonitor trafik kamera CCTV pada jaringan wireless agar dapat melihat kecepatan traffic pemakaian delay, packet loss dan throughput yang kemudian hasil dari pengukuran tersebut akan dianalisis untuk dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepadatan traffic dan mengetahui yang dapat menyebabkan kelemahan dalam mengirim dan mengakses gambar/ streaming video pada layanan jaringan, sehingga dapat memberikan pengembangan dan infrastruktur jaringan.

    - Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

- Bagi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan kajian ulang dalam mengelola, memperbaiki dan mengatasi cepatnya trafik jaringan saat terjadi pemantauan menggunakan kamera CCTV.

- Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk membandingkan teori analisis kualitas jaringan dengan praktik nyata yang ada  pada  jaringan  wireless  yang terhubung dengan kamera CCTV online.

  - Metodologi Penelitian

    - Waktu dan Tempat

Waktu penelitian terhitung mulai tanggal 5 November 2012 sampai dengan 3 Desember 2012 yang dilaksanakan di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim.

    - Alat dan Bahan

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Perangkat Keras (Hardware)

- Komputer Lenovo

- Laptop Acer 4736

- Printer PIXMA MP198

- Mouse IBM

- USB Flashdisk

- Perangkat Lunak (Software)

- Mozilla Firefox

- Axence NetTools 5 untuk mengukur delay, packet loss dan throughput

- Sistem Operasi Windows XP SP2

- Microsoft Office 2007 sebagai aplikasi pengolahan data untuk penulisan laporan

    - Metode Penelitian

Metode penelitian disini menggunakan metode eksperimen. Metode eksperimen ini bertujuan melakukan penyelidikan yang kemungkinan saling berhubungan antara sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok ekspiremental satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenali kondisi perlakuannya. Suryabrata (2004:88). Dengan mengacu pada model penelitian ini penulis melakukan pendekatan dalam kegiatan penelitian yaitu :

- Melakukan survey kepustakaan.

- Mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah.

- Merumuskan hipotesis, berdasarkan atas penelaahan kepustakaan.

- Mendefinisikan pengertian-pengertian dasar dan variable-variabel utama.

- Menyusun rencana eksperimen :

- Mengidentifikasi bermacam-macam variable yang relevan.

- Mengidentifikasi variabel-variabel non-eksperimental yang mungkin mencemarkan eksperimen dan tentukan bagaimana caranya mengontrol variabel-variabel tersebut.

- Menentukan rancangan eksperimennya.

- Memilih subjek yang representatif bagi populasi tertentu, tentukan siapa-siapa yang masuk kelompok kontrol dan siapa-siapa yang masuk kelompok ekspiremen.

- Menerapkan perlakuan.

- Memilih atau menyusun alat untuk mengukur hasil ekspiremen dan validasikan alat tersebut.

- Rancangan prosedur pengumpulan data dan jika mungkin lakukan pilot atau trial run test untuk menyempurnakan alat pengukur atau rancangan eksperimennya.

- Melaksanakan eksperimen.

- Mengatur data kasar itu dalam cara yang mempermudah analisis selanjutnya, tempatkan dalam rancangan yang memungkinkan memperhitungkan efek yang diperkirakan akan ada.

- Menerapkan test signifikansi untuk menentukan taraf signifikansi hasilnya.

- Membuat interpretasi mengenai hasil testing itu, berikan diskusi seperlunya dan tulislah laporannya.

    - Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam penulisan laporan ini penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

- Pengumpulan Data Sekunder

Metode literatur atau dokumentasi adalah metode dengan mengumpulkan, mengindentifikasi serta mengolah data tertulis berbentuk buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan serta data yang relevan bagi penelitian.

- Pengumpulan Data Primer

- Metode observasi atau pengamatan yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.

- Metode wawancara (interview) yaitu proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan yang bersangkutan dengan penelitian.

  - Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan dibagi menjadi 6 (enam) bab, yaitu :

BAB I		PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II		TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pembuatan skripsi.

BAB III		GAMBARAN UMUM

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, visi dan misi, spesifikasi hardware yang dibutuhkan, topologi yang digunakan dan denah lokasi.

BAB IV		METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang metode pengukuran, alat dan bahan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan dan pembuatan skripsi.

BAB V		HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dijelaskan tentang hasil dari monitoring dan analisis kualitas layanan trafik CCTV pada jaringan wireless.

BAB VI		KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menjelaskan secara garis besar mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

  - Monitoring

Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program dan memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan dan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan (Hafidz, 2009).

  - Analisis

Analisis adalah proses mengurai konsep ke dalam bagian-bagian yang lebih sederhana, sedemikian rupa sehingga struktur logisnya mejadi jelas (Fikri, 2007). Analisis merupakan proses mengurai sesuatu hal menjadi berbagai unsur yang terpisah untuk memahami sifat, hubungan dan peranan masing-masing unsur. Analisis secara umum sering juga disebut dengan pembagian. Dalam logika, analisis atau pembagian berarti pemecah belahan atau penguraian secara jelas berbeda ke bagian-bagian dari suatu keseluruhan. Bagian dan keseluruhan selalu berhubungan. Suatu keseluruhan adalah terdiri atas bagian-bagian. Oleh karena itu, dapat diuraikan (Sofa, 2008).

Dari pendapat data di atas dapat disimpulkan bahwa analisis atau analisa adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu pokok hal menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga dapat diketahui ciri atau tanda tiap bagian, kemudian hubungan satu sama lain serta fungsi masing-masing bagian dari keseluruhan.

  - Kualitas Layanan (Quality of Service)

Menurut Ningsih dkk (2004) Kualitas layanana atau Quality of Service  adalah kemampuan sebuah jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik lagi bagi layanan trafik yang melewatinya. QoS merupakan sebuah sistem arsitektur end-to-end dan bukan merupakan sebuah feature yang dimiliki oleh jaringan. Quality of Service suatu network merujuk ke tingkat kecepatan dan keandalan penyampaian berbagai jenis beban data di dalam suatu komunikasi.  .Menurut Yuksel dkk (2007) QoS dirancang untuk membantu pengguna menjadi lebih produktif dengan memastikan bahwa pengguna mendapatkan kinerja yang handal dari aplikasi-aplikasi berbasis jaringan. QoS mengacu pada kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang lebih baik pada trafik jaringan tertentu melalui teknologi yang berbeda-beda. QoS merupakan suatu tantangan yang  besar dalam jaringan berbasis IP dan internet secara keseluruhan.

Quality of Service digunakan untuk mengukur tingkat kualitas koneksi jaringan TCP/ IP internet atau intranet. Terdapat 3 tingkat QoS yang umum dipakai, yaitu best-effort service, integrated service dan differentiated service (Gunawan, 2008).

- Best-Effort service digunakan untuk melakukan semua usaha agar dapat mengirimkan sebuah paket ke suatu tujuan. Penggunaan best-effort service tidak akan memberikan jaminan agar paket data sampai ke tujuan yang dikehendaki. Sebuah aplikasi dapat mengirimkan data dengan besar yang bebas kapan saja tanpa harus meminta ijin atau mengirimkan pemberitahuan ke jaringan.

- Model Integrated service menyediakan aplikasi dengan tingkat jaminan layanan melalui negosiasi parameter-parameter jaringan secara end-to-end. Aplikasi-aplikasi akan meminta tingkat layanan yang dibutuhkan untuk dapat beroperasi dan bergantung pada mekanisme QoS untuk menyediakan sumber daya jaringan yang dimulai sejak permulaan transmisi dari aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi tidak akan mengirimkan trafik, sebelum menerima tanda bahwa jaringan mampu menerima beban yang akan  dikirimkan aplikasi dan juga mampu menyediakan QoS yang diminta secara end-to-end. Untuk itulah suatu jaringan akan melakukan suatu proses yang  disebut admission control. Admissios control adalah suatu mekanisme yang mencegah jaringan mengalami over-loaded. Jika QoS yang diminta tidak dapat disediakan, maka jaringan tidak akan mengirimkan tanda ke aplikasi agar dapat memulai mengirimkan data. Jika aplikasi telah memulai pengiriman data, maka sumber daya pada jaringan yang sudah dipesan aplikasi tersebut akan terus dikelolah secara end-to-end sampai aplikasi tersebut selesai.

- Model terakhir dari QoS adalah model differentiated service. Differentiated service menyediakan suatu set perangkat klasifikasi dan mekanisme antrian terhadap protokol-protokol atau aplikasi-aplikasi dengan prioritas tertentu di atas jaringan yang berbeda. Differentiated service bergantung pada kemampuan edge router untuk memberikan klasifikasi dari paket-paket yang berbeda tipenya yang melewati jaringan. Trafik jaringan dapat diklasifikasikan berdasarkan alamat jaringan, protocol dan port, ingress interface atau klasifikasi lainnya selama masih didukung oleh standard atau extended access.

QoS bertujuan untuk menyediakan kualitas layanan yang berbeda-beda untuk beragam kebutuhan akan layanan di dalam jaringan IP, sebagai contoh untuk menyediakan bandwidth yang khusus, menurunkan hilangnya paket-paket, menurunkan waktu tunda dan variasi waktu tunda di dalam proses transmisinya. QoS menawarkan kemampuan untuk mendefinisikan atribut-atribut layanan yang disediakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. QoS memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Revathi dan Balasubramanian, 2009) :

- Pengkelasan paket untuk menyediakan pelayanan yang berbeda-beda untuk kelas paket yang berbeda-beda,

- Penanganan congestion (kongesti) untuk memenuhi dan menangani kebutuhan layanan yang berbeda-beda,

- Pengendalian lalu lintas paket untuk membatasi dan mengendalikan pengiriman paket-paket data,

- Pensinyalan untuk mengendalikan fungsi-fungsi perangkat yang mendukung komunikasi di dalam jaringan IP.

Pada jaringan berbasis packet switched, kualitas layanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dibagi menjadi faktor manusia dan faktor teknis. Faktor-faktor manusia meliputi : stabilitas layanan, ketersediaan layanan, waktu tunda dam informasi pengguna. Faktor-faktor teknis meliputi : realibility, scalability, effectiveness, maintainability, Grade of Service (GOS). Terdapat  banyak hal bisa terjadi pada paket ketika mereka melakukan perjalanan dari asal ke tujuan, yang mengakibatkan masalah-masalah berikut dilihat dari sudut pandang pengirim dan penerima atau yang sering disebut sebagai parameter-parameter QoS (Yuksel dkk, 2007).

  - Parameter Kualitas Layanan Jaringan

Untuk suatu parameter kualitas layanan jaringan terbagi menjadi 5 bagian menurut B. Y. Jiang, C. Tham dan C. Ko (2000, dalam Yoanes dkk 2006) yaitu :

- Bandwidth adalah luas atau lebar cakupan frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium tranmisi. Frekuensi sinyal diukur dalam satuan Hertz. Di dalam jaringan komputer, bandwidth sering digunakan sebagai suatu sinonim untuk kecepatan transfer data (transfer rate) yaitu jumlah data yang dapat dibawa dari sebuah titik ke titik lain dalam jangka waktu tertentu (pada umumnya dalam detik). Jenis bandwidth ini biasanya diukur dalam bps (bits per second).

- Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada destination selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan dalam melakukan pengiriman data. Biasanya throughput selalu dikaitkan dengan bandwidth. Throughput merupakan rate (kecepatan) transfer data aktif, yang diukur dalam bit per second (bps).

- Jitter didefinisikan sebagai perubahan latency pada suatu periode. Jitter penundaan perpariasi dari waktu ke waktu. Jitter juga didefinisikan sebagai gangguan pada komunikasi digital maupun analog yang disebabkan oleh perubahan sinyal karena referensi posisi waktu. Adanya jitter ini dapat mengakibatkan hilangnya data, terutama pada pengiriman data dengan kecepatan tinggi.

Di dalam implementasi jaringan, nilai jitter ini diharapkan mempunyai nilai yang minimum. Secara umum terdapat empat kategori penurunan kualitas jaringan berdasarkan nilai jitter sesuai dengan versi TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Network) standarisasi nilai jitter.

Tabel 2.1. Standarisasi Jitter versi TIPHON

| Kategori Degradasi | Packet Jitter (ms) |
| --- | --- |
| Sangat bagus | 0 |
| Bagus | 0 - 75 |
| Sedang | 76 - 125 |
| Jelek | 125 - 225 |

Sumber : TIPHON

- Packet Loss didefinisikan sebagai kegagalan transmisi paket data mencapai tujuannya. Kegagalan paket tersebut mencapai tujuan, dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, diantaranya yaitu :

- Terjadinya overload trafik di dalam jaringan.

- Tabrakan (congestion) dalam jaringan.

- Error yang terjadi pada media fisik.

- Kegagalan yang terjadi pada sisi penerima antara lain bisa disebabkan karena overflow yang terjadi pada buffer.

Di dalam implementasi jaringan, nilai packet loss ini diharapkan mempunyai nilai yang minimum. Secara umum terdapat empat kategori penurunan kualitas jaringan berdasarkan nilai packet loss sesuai dengan versi TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Network) standarisasi nilai packet loss.

Tabel 2.2. Standarisasi Packet Loss versi TIPHON

| Kategori Degradasi | Packet Loss (%) |
| --- | --- |
| Sangat bagus | 0 |
| Bagus | 3 |
| Sedang | 15 |
| Jelek | 25 |

Sumber : TIPHON

Sedangkan menurut versi ITU-T (International Telecommonication Union Telecommonication) terdapat tiga kategori penurunan kualitas jaringan  berdasarkan standarisasi nilai packet loss sebagai berikut.

Tabel 2.3. Standarisasi Packet Loss versi ITU-T

| Kategori Degradasi | Packet Loss (%) |
| --- | --- |
| Baik | 3 |
| Cukup | 15 |
| Buruk | 25 |

Sumber : ITU-T G.114

- Latency/ delay dalam hal ini mengacu pada RAM adalah jeda waktu ketika memori kali pertama meminta data hingga pesan request itu sampai, semakin tinggi suatu latency, maka semakin tinggi kecepatan pembacaan data dan itu berarti performa memori semakin baik. Dalam hal menghitung performa RAM antara bandwidth dan latency tidak saling mempengaruhi. Semakin tinggi bandwidth, maka performa memori semakin tinggi, semakin rendah latency, maka performa memori akan semakin tinggi. Namun, kenyataan di pasaran, kebanyakan produsen memori hanya mencantumkan bandwidthnya namun tidak mencantumkan latencynya. Menurut versi TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Network) standarisasi nilai latency/ delay sebagai berikut.

Tabel 2.4. Standarisasi Latency/ Delay versi TIPHON

| Kategori Degradasi | Delay (ms) |
| --- | --- |
| Sangat bagus | < 150 |
| Bagus | 150 - 300 |
| Sedang | 300 - 450 |
| Jelek | > 450 |

Sumber : TIPHON

Sedangkan berdasarkan versi ITU-T (International Telecommonication Union Telecommonication) standarisasi nilai delay/ latency sebagai berikut.

Tabel 2.5. Standarisasi Latency/ Delay versi ITU-T

| Kategori Degradasi | Delay (ms) |
| --- | --- |
| Baik | < 150 |
| Cukup | 150 - 400 |
| Buruk | > 400 |

Sumber : ITU-T G.114

  - Kamera CCTV

Video surveillance System atau disebut Closed Circuit Television System berfungsi mengontrol semua kegiatan secara visual (audio visual) pada area tertentu yang dipasang suatu alat berupa kamera, yang fungsinya secara langsung dapat mengawasi dan mengamati serta merekam kejadian di suatu tempat, ruangan atau area tertentu. Alat ini terdiri dari kamera, digital video recorder dan monitor yang terintegrasi dalam suatu sistem jaringan secara online (CCTV, 2011).

Keuntungan Penggunaan CCTV :

  - Keamanan CCTV merupakan alat pengawas terus menerus dan tidak mengenal lelah. CCTV juga berfungsi preventif karena secara psikologis orang menjadi takut dan enggan untuk berbuat yang jahat karena setiap orang mengetahui benar ada kamera pengawas yang selalu dapat mengawasi gerak-gerik setiap orang yang di rasa mencurigakan. Disisi lain gerak-gerik orang yang mencurigakan dapat diawasi petugas security dari ruang monitor agar bisa secara cepat memutuskan dalam mengambil tindakan, keterbatasan jumlah petugas keamanan yang terbatas pun bisa sangat terbantu dengan adanya CCTV.

  - Alat bukti yang jujur dan kuat. Jika terjadi tindak kejahatan dan hal tersebut terekam oleh kamera, maka kita dapat dengan mudah mencari rekaman pada jam, tanggal dan hari tertentu untuk digunakan sebagai alat bukti untuk mencari pelaku kejahatan.

  - Alat peningkatan kinerja karyawan. Dengan adanya penempatan kamera CCTV pada ruang atau gudang tempat kerja maka secara psikologis karyawan akan selalu merasa diawasi oleh atasannya yang tidak selalu berada di tempat. Disamping itu seorang atasan bisa merekam efektivitas kerja karyawan saat karyawan tidak berada di ruangan. Baik saat jam kerja atau pada sore hari sehingga hari berikutnya bisa di playback.

  - Alat marketing dalam hal keamanan, modern dan profesional. CCTV sudah merupakan salah satu standar keamanan dengan teknologi modern yang harus dimiliki oleh perusahaan-perusahaan publik yang mengutamakan kepuasan pelanggan/ pembeli karena dengan adanya CCTV akan menambah rasa aman dan nyaman yang diberikan oleh pengelola gedung. Adanya CCTV juga bisa menjadi salah satu indikasi bagi calon pelanggan/ pembeli bahwa pengelola gedung juga mengelola keamanan gedungnya dengan cara professional. Contoh nyata jika CCTV system dipasang pada area perparkiran mobil dan hal tersebut diketahui para pengunjung, pembeli atau pelanggan maka para calon pembeli pasti akan lebih merasa aman memarkir kendaraan mereka dan meninggalkan mobilnya di area perpakiran.

  - Alat pengawas jarak jauh dan networking. Tidak hanya dalam masalah keamanan saja, dalam hal-hal lain pun CCTV bisa mengatasi keterbatasan jarak, misalnya CCTV dipasang di kantor cabang maka dengan melalui jaringan yang ada kejadian tersebut bisa juga dilihat di kantor pusat atau pengawasan pada proses transaksi di tempat yang kita inginkan asalkan ada jaringan serta sudah diisntall software sistemnya makan akan dilihat proses transaksi tersebut.

  - Jaringan Wireless

Jaringan wireless merupakan teknologi jaringan tanpa kabel, yaitu menggunakan gelombang berfrekuensi tinggi, sehingga komputer-komputer bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Data ditransmisikan dari frekuensi 2.4 Ghz (802.11b) atau 5 Ghz (802.11a). Kecepatan maksimumnya 11 Mbps (802.11b) dan 54 Mbps (802.11a).

Faktor yang mempengaruhi transmisi sinyal jaringan wireless di udara, seperti Free Path Loss, Penyerapan Sinyal, Pemantulan Sinyal, Pemecahan Sinyal, Pembelokan Sinyal dan Line of Sight (LOS).

Penggunaan teknologi jaringan wireless yang diimplementasikan dalam suatu jaringan lokal sering dinamakan WLAN (Wireless Local Are Network). Namun perkembangan teknologi yang terus berkembang sehingga terdapat istilah yang mendampingi WLAN seperti WMAN (Metropolitan), WWAN (Wide) dan WPAN (Personal/ Private).

Secara umum, tekonologi wireless dapat dibagi menjadi dua:

- Berbasis seluler (cellular-based), yaitu solusi yang menggunakan saluran komunikasi cellular atau pager yang sudah ada untuk mengirimkan data. Jangkauan dari cellullar-based biasanya cukup jauh. Contoh teknologinya GSM, CDMA, TDMA, CDPD, GPRS/EDGE, 2G, 2.5G, 3G, UMTS.

- Wireless LAN (WLAN): yaitu komunikasi wireless dalam lingkup area yang terbatas, biasanya antara 10 sampai dengan 100 meter dari base station ke Access Point (AP). Semua IEEE 802.11 (seperti 802.11b, 802.11a, 802.11g), HomeRF, 802.15 (Personal Area Network) yang berbasis Bluetooth, 802.16 (Wireless Metropolitan Area Network).

Pemakaian teknologi jaringan wireless secara umum dibagi tanpa pengamanan (nonsecure) dan dengan pengamanan (Share Key /secure). Non Secure (open), yaitu tanpa menggunakan pengaman, dimana komputer yang memiliki pancaran gelombang dapat mendengar transmisi sebuah pancaran gelombang dan langsung masuk kedalam network. Sedangkan share key, yaitu alternatif untuk pemakaian kunci atau password. Sebagai contoh, sebuah network yang mengunakan WEP (Supriyanto, 2006).

2.7.		Network Traffic Monitoring Tools

Axence NetTools 5.0 merupakan aplikasi untuk menguji konektivitas pada sebuah jaringan dengan cara mengirimkan paket data ke server yang dituju, dari data yang dikirimkan tersebut dilihat didapat nilai throughput, delay dan packet loss.

Sumber : http://axencesoftware.com

Gambar 2.1. Axence NetTools 5

  - Penelitian Sebelumnya

Dari penelitian Fatoni tentang Analisis Kualitas Layanan Jaringan Intranet bahwa kapasitas bandwith disetiap kampus ataupun setiap lokal itu hasil pengukuran throughputnya berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah pertambahan jarak pada media transmisi untuk setiap LAN yang diuku, dalam hal ini kabel twisted pair, di beberapa LAN seperti LAN kampus A, B, C dan D medium yang digunakan untuk penyampaian sinyal menggunakan medium yang berbeda-beda, yaitu udara WiFi selain itu adanya noise atau gangguan sinyal yang tidak dikehendaki diantara access point kampus utama (transmisi) dan subscriber kampus A, B, C dan D sebagai peenrima berupa sinyal frekuensi dari radio lain.

Dari Bryan Yonathan, Yoanes Bandung dan Armein Z. R. Langi dengan penelitiannya tentang Analisis Kualitas Layanan (QoS) Audio-Video Layanan Kelas Virtual Di Jaringan Digital Learning Pedesaan menyatakan bahwa kombinasi laju bit video 512 Kbps dengan laju bit audio 128 Kbps menghasilkan beban jaringan hanya 9.6% dari throughput jaringan 9 Mbps pada testbed skala laboratorium. Pada testbed Subang, kualitas video yang dihasilkan  laju bit video 512 Kbps paling tinggi dengan PSNR senilai 17.48. Sementara kualitas audio yang dihasilkan laju bit audio 128 Kbps paling tinggi dengan PESQ senilai 4.489. Didapatkan hasil skala laboratorium dan skala testbed diperoleh rekomendasi konfigurasi codec laju bit video 512 Kbps dengan laju bit audio 128 Kbps. Konfigurasi tersebut telah memenuhi syarat beban jaringan dan syarat kualitas audio dan video.

Jadi hasil atau kesimpulan dari kedua penelitian di atas adalah bahwa value atau parameter bandwidth, service rate, delay, latency, throughput, jitter dan packet loss sangat mempengaruhi Quality of Service (QoS) dari trafik jaringan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan QoS yang baik, diperlukan pengaturan parameter-parameter QoS dan pengaturan dari antrian paket, serta prioritas pelayanan oleh jaringan juga perlu diatur urutannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM

  - Sejarah Perusahaan

Usaha  penambangan  Batubara di Indonesia  dimulai pada  tahun 1849 di Pengaron, Kalimantan Timur oleh NV. Oost Borneo Maatschappij dan tahun 1888, suatu perusahaan swasta juga memulai kegiatan penambangan di Pelarang sebelah Tenggara Samarinda, dan disusul oleh beberapa perusahaan kecil lainnya.

Di Sumatera Barat, tambang Batubara Ombilin ditetapkan berdirinya pada tanggal 28 Desember 1891, yaitu tanggal disyahkannya Ketetapan Dewan Perwakilan Rakyat atas Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk penambangan Batubara Ombilin menjadi Undang-Undang oleh Dewan Penasehat Kepala Negara dan dituangkan dalam Lembaran Negara No. 23 tentang Kenaikan Anggaran Belanja Pemerintah Hindia Belanda tahun Anggaran 1892. Pada tanggal 3 Juli 1918, usaha penambangan ini memulai Surat Keputusan No. 64 yang dituangkan kedalam Lembaran Negara No. 375, dikukuhkan kedalam suatu badan usaha dibawah pengolahan Departemen Usaha-usaha Pemerintah hingga tahun 1942.

Di Sumatera Selatan, penyelidikan dilakukan tahun 1915-1918 dan dibukanya Tambang Batubara Bukit Asam di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim tahun 1919 dengan nama BOEKIT ASAM MIJNEM STEEN KOLEN berdasarkan Staatsblad No. 198 tahun 1919. Unit Produksi Bukit Asam (Persero) melalui Akte Pendirian Notaris Mohammad Ali No. 1 tanggal 2 Maret 1981 dan terpisah dari PN. Tambang Batubara yang mengengolah Unit Produksi Ombilin. Kemudian mengalami perubahan Akte Pendirian melalui Akte No. 40 Notaris Mohammad Ali tanggal 23 Maret 1982.

Pada tahun 1984 berdasarkan PP No. 28/84 status PN Tambang Batubara disesuaikan berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1969 menjadi Perum Tambang Batubara. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/1996 tanggal 25 September 1996. Pengawasan PKP2B diserahkan kembali pada pemerintah c/q Directur Batubara, Direktur Jenderal Pertambangan Umum, dengan demikian PTBA saat ini hanya mengoperasikan Dua Unit Penambangan Batubara yaitu Unit Penambangan Ombilin dan Unit Penambangan Tanjung Enim (PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim).

    - Visi dan Misi Perusahaan

3.1.1.1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan energi berbasis batubara yang ramah lingkungan.

      - Misi Perusahaan

- Fokus kepada core competency dan pertumbuhan yang berkesinambungan.

- Memberikan tingkat pengembalian yang optimal kepada pemegang saham.

- Meningkatkan budaya korporasi yang mengutamakan kinerja.

- Memberikan kontribusi pengembangan ekonomi nasional.

- Memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan  kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Sumber : ( http://ptba.co.id/id/about/visionmission)

3.1.2.	Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk

- Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim

Sumber: PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk

Dari gambar diatas, PT Bukit Asam (Persero) Tbk di pimpin oleh seorang direktur utama dan dibantu oleh lima direktur umum yang memiliki tanggung jawab mengawasi tujuh belas satuan kerja sesuai dengan tanggung jawab yang di bebankan mereka dalam mewujudkan visi dan misi PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang terdiri dari lina unit yaitu Unit Pertambangan Tanjung Enim, Unit Pelabuhan Tarahan, Unit Dermaga Kertapati, Unit Pertambangan Ombilin dan Unit Pengusahaan Briket.

- Struktur Organisasi PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim

Gambar berikut ini merupakan struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi di perusahaan PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim.

Sumber : PT Bukit Asam

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Divisi Teknologi Informasi

Satuan kerja Teknologi Informasi ini merupakan pusat informasi  jaringan komputer yang menghubungkan jaringan PT Bukit Asam (Persero) Tbk secara global karena di Tanjung Enim ini terdapat server utama jaringan yang menghubungkan setiap cabang yang tersebar pada beberapa daerah di Indonesia. Pada satuan ini terbagi manjadi 3 divisi yaitu divisi layanan pengguna dan aplikasi, divisi pusat operasional dan jaringan, serta divisi perancangan dan pengembangan.

  - Jenis Kamera CCTV  Di PTBA

Jenis kamera CCTV yang digunakan di PT Bukit Asam (Persero) yaitu kamera CCTV Sony SNC-RS86N.

Sumber : http://www.cpe-indoesia.co.id

Gambar 3.3. Kamera CCTV Sony SNC-RS86N

Sony SNC-RS86N adalah kamera IP outdoor yang mempunyai zoom optik 36x kuat dikombinasikan dengan 360° pan dan tilt 210° yang memberikan cakupan area yang luas dengan kamera tunggal dan masih menangkap rekaman yang sangat rinci. Untuk meningkatkan rekaman dalam kondisi pencahayaan yang sulit, kamera ini juga memiliki peningkatan visibilitas yang memungkinkan kamera menangkap video rinci kedua daerah terang dan teduh secara bersamaan. Selain ini, Advanced depa analisis video yang dibangun ke dalam kamera yang membantu untuk meningkatkan akurasi dari sistem deteksi acara dan mengurangi alarm palsu. SNC-RS86N juga memiliki hari/ malam untuk mengaktifkan fungsi kamera untuk melanjutkan perekaman sekitar jam bila digunakan dengan pencahayaan inframerah. Sebuah slot Compact Flash card juga dibangun ke dalam kamera yang menyediakan penyimpanan lokal rekaman langsung ke kamera atau dapat digunakan dengan kartu SPMB-CFW5 Sony Compact Flash nirkabel untuk menyediakan konektivitas nirkabel. Kamera ini tidak berada dengan power supply.

Adapun spesifikasi dari kamera Sony SNC-RS86N dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1. Spesifikasi Kamera Sony SNC-RS86N

| ### Camera |  |
| --- | --- |
| Environment | Outdoor |
| Camera type | Pan-tilt-zoom (PTZ) |
| Tamper resistance | No |
| Mounting methods | Wall mount |
| Horizontal viewing angle | 1.7° - 57.8° |
| Motorized zoom | 36x optical zoom |
| Pan-tilt-zoom (PTZ) | E-flip; 360° endless rotation; pan speed: 400°/s (max); tilt: 210° angle, 400°/s (max) |
| Lens | 3.4 - 122.4mm, F1.6 (wide) - 4.5 (tele), auto focus, auto day/night |
| Sensor | 1/4 type CCD with Exwave HAD technology |
| Day/night | No day/night switching |
| Minimum illumination | Day: 0.4 lux; Night: 0.09 lux (XDNR ON, VE ON, Slow Shutter OFF, 50 IRE IP) |
| Network | Wired |
| Audio support | G.711/G.726 compression |
| Power | 24V AC |
| System compatibility | Windows XP or later (32-bit); web browsers: Internet Explorer, Safari, Firefox |
| Mobile access | No |
| ### Video |  |
| Resolution | Up to 1 megapixel |
| Supported resolutions | 720 x 480, 640 x 480, 320 x 240, (H.264, MPEG-4, JPEG) |
| Aspect ratio | 4:3 |
| Frame rate | H.264/MPEG-4/JPEG: 30 fps at 720x480 |
| Compression | H.264, MPEG-4, JPEG |
| Bandwidth control | Dual streaming |
| Analogue video out | Composite video (1Vp-p) |
| ### Viewing, detection & recording |  |
| Simultaneous users | 10 |
| Alarm triggers | Motion detection, audio detection |
| Intelligent video analytics | Intelligent Motion Detection |
| External alarm inputs | 4 inputs |
| On-board recording | Yes |
| On-board recording method | Sony Compact Flash wireless card (not included) |

Tabel 3.1. Lanjutan

| Recording software included | Sony Realshot Manager Lite |
| --- | --- |
| ### Connections |  |
| Power | AC 24V |
| Network | Ethernet 10BaseT / 100BaseTX PoE, RJ-45 |
| IPv6 | Yes |
| Alarm input | Terminal block for 4 alarm inputs |
| Alarm output | Terminal block for 2 alarm outputs |
| Audio | Mini-jack (monaural); Mic in/Line In: 2.2k ohm, 2.5 V DC plug-in power |
| ### Other |  |
| Dimensions | ø 13.6" x 9.3" |
| Product weight (Lbs) | 9.9 lbs |
| Color | White |
| Manufacturer warranty | 1 year |
| Operating temperatures | -40 - 122°F |
| Power consumption | 80W (max) |
| Dynamic dns | No |
| QoS | No |
| Protocols supported | TCP/IP, ARP, ICMP, HTTP, FTP (client/server), SMTP, DHCP, DNS, NTP, RTP/RTCP, SNMP (MIB-2) |
| Security | IEEE802.1X authentication |
| ONVIF / PSIA compliant | ONVIF only |

Sumber : http://www.cpe-indoesia.co.id

- Fitur dan manfaat dari kamera CCTV Sony SNC-RS86N yaitu :

- IP66-rated casing untuk memantau lokasi outdoor tanpa perlu untuk perumahan tambahan.

- Depa analisis video meningkatkan efektivitas sistem deteksi acara sekaligus mengurangi alarm palsu.

- Tangkap rekaman video berkualitas tinggi dengan bandwidth jaringan rendah menggunakan kompresi video H.264.

- Merekam langsung ke kartu Compact Flash menghilangkan kebutuhan untuk peralatan rekaman eksternal.

- Hubungkan kamera ke jaringan nirkabel menggunakan Sony SPMB-CFW5 Compact Flash kartu nirkabel. Khas penggunaan Sony SNC-RS86N akan paling cocok untuk aplikasi keamanan luar ruangan di mana area yang luas harus ditutupi oleh kamera tunggal dengan pilihan untuk memperbesar dekat untuk gambar yang sangat rinci seperti meter kayu, showroom mobil atau forecourts bangunan perusahaan sebagai bagian dari keamanana jaringan yang lebih besar. Selain itu, dengan perekaman non-camera, SNC-RS86N dapat berdiri sendiri aplikasi tanpa hardware perekaman eksternal atau perangkat lunak seperti usaha kecil dan bar/ klub.

- Kompatibel rekaman platform yaitu :

- Software: Sony Realshot Manager; Milestone XProtect

- Sony SNC-RS46 - pan luar ruangan/ tilt/ zoom camera IP

  - Fungsi Kamera CCTV Berbasis IP

PT Bukit Asam (Persero) menggunakan kamera CCTV sebagai alat untuk memonitor operasional, keamanan dan keselamatan kerja. CCTV yang diterapkan di perusahaan ini berbasis IP. CCTV with IP Based Kamera adalah kamera yang sudah memiliki IP Address, sehingga dapat berfungsi sebagai layaknya komputer yang berada di jaringan. Kamera jenis ini dapat berdiri sendiri tanpa Caed atau bantuan alat lain untuk terintegrasi dalam media digital computer (HDD). Kamera jenis ini memiliki jenis penyimpanan yang lebih kecil (MPEG4). Serta dapat diakses dimanapun asalkan jaringan LAN atau komputer server induknya sudah terkoneksi dengan internet dan memiliki IP Public, sehingga dapat dilihat semua jenis browser internet yang ada.

Adapun fungsi kamera CCTV yang berbasis IP sebagai berikut :

- Open standart Protocol (TCP/ IP)

TCP/IP merupakan sebuah standar jaringan terbuka yang bersifat independen terhadap mekanisme transport jaringan fisik yang digunakan, sehingga dapat digunakan di mana saja. Protokol ini menggunakan skema pengalamatan yang sederhana yang disebut sebagai alamat IP (IP Address) yang mengizinkan hingga beberapa ratus juta komputer untuk dapat saling berhubungan satu sama lainnya di Internet. Protokol ini juga bersifat routable yang berarti protokol ini cocok untuk menghubungkan sistem-sistem berbeda (seperti Microsoft Windows dan keluarga UNIX) untuk membentuk jaringan yang heterogen.

- Remote accessibility

Dengan kamera CCTV berbasis IP maka akan lebih memudahkan dalam menghubungi pengaksesannya atau melihat hasil gambar dan video. Admin tidak perlu datang ke tempat kamera CCTV dipasang karena di dalam komputer server/ client telah terinstall aplikasi Realshot Manager Advanced dan komputer admin tersebut terhubung dengan jaringan internet (Wireless, LAN, MAN dan WAN), sehingga dengan mengetikkan dari masing-masing IP kamera tersebut bisa dilihat hasil dari rekaman atau gambar pada lokasi tersebut.

- High image quality

Mempunyai kualitas dan resolusi gambar yang tinggi, sehingga hasil gambar yang didapatkan sangat bagus, terang meskipun objek diletakkan jauh dari kamera cctv dan pengambilan gambar pun tidak langsung dari objek yang dilihat.

- Event management and intelligent video

Demgan CCTV berbasis IP dapat merekam semua kejadian dan video yang dihasilkanpun terekam jelas.

- Scalablity and flexibility

Kamera CCTV bisa lentur sehingga bisa memutar untuk merekam semua kejadian di sekitar lingkungan.

- Security

Dengan IP camera keamanannya lebih terjamin karena letak kamera CCTV  yang susah dijangkau oleh tangan. Dengan kamera CCTV berbasis IP bisa direkam dalam waktu 24 jam.

  - Perangkat Jaringan Wireless Kamera CCTV

Adapun perangkat yang digunakan untuk menghubungkan wireless dengan kamera CCTV di PTBA sebagai berikut :

- Switch Sisco 3750

Berikut ini adalah gambar switch sisco 3750.

Sumber : http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/index.html

Gambar 3.4. Core Switch Sisco 3750

Switch sisco yang dapat meningkatkan efisiensi cara kerja LAN dan dapat beroperasi lebih efisiensi dengan menggabungkan kemudahan pengguna dan ketahanan tinggi switch untuk dapat ditumpuk dengan banyak kabel LAN. Dengan kecepatan 32-Gbps (Gygabyte per second) dengan kabel yang saling berhubungan itu memungkinkan pengguna untuk dapat membangun suatu system switching yang sangat tangguh, membangun satu kesatuan.

- Core Switch Existing 2960

Berikut ini merupakan gambar dari cisco catalyst 2960.

Sumber  : http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps2425/index.html.

Gambar 3.5. Core Switch Existing 2960

Cisco Catalyst 2960 digunakan untuk menyambungkan beberapa jaringan komputer,mengantarkan informasi,diantaranya data,suara dan video untuk satu jaringan ke jaringan lain.

- Tower Telkom

Jasa yang digunakan di PT Bukit Asam sebagai tower penghubung ke jaringan menggunakan tower Telkom, karena signal dari Telkom lebih kuat dibandingkan yang lain dan pengaksesannya lebih cepat, sehingga lebih  cepat mentransfer data yang akan dikirim.

- Fiber Optic

Berikut ini merupakan gambar dari fiber optic.

Sumber : http://www.karyasinergy.com/2011/04/langkah-pemasangan-fiber-optic.html

Gambar 3.6. Kabel Fiber Optic

Fiber optic adalah sebuah kaca murni yang panjang dan tipis serta berdiameter sebesar rambut manusia. Dan dalam pengunaannya beberapa fiber optik dijadikan satu dalam sebuah tempat yang dinamakan kabel optik dan digunakan untuk mengantarkan data digital yang berupa sinar dalam jarak yang sangat jauh.

- Ubiquiti AirMax Roket M2 Frekwensi 5.8 Ghz

Berikut ini tampilan gambar wireless  Ubiquiti AirMax Rocket M2

Sumber : http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-rocket-p-854.html

3.7. Ubiquiti  AirMax Rocket M2

khusus dirancang untuk menjembatani dan PTP luar Airmax PTMP dasar-stasiun aplikasi. Rocket M2 dan BaseStation Rocket AirMax Antena telah dirancang untuk bekerja sama. Instalasi Rocket M2 pada AirMax BaseStation Rocket Antena tidak memerlukan peralatan khusus, tinggal memasangnya ke tempatnya dengan mount diberikan dengan Antena.

Faktor yang mempengaruhi transmisi sinyal wireless di udara, seperti Free Path Loss, Penyerapan Sinyal, Pemantulan Sinyal, Pemecahan Sinyal, Pembelokan Sinyal dan Line of Sight (LOS).

Tabel 3.2. Spesifikasi Ubiquiti AirMax Rocket M2

| Band | 2,4 GHz |
| --- | --- |
| CPU | Atheros MIPS 24KC, 400MHz |
| Memory | 64MB SDRAM, 8MB Flash |
| Network Interfaces | 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface |
| Certification | FCC Part 15.247, IC RS210, CE |
| RoHS Compliance | Yes |
| Maximum output power (TX Power) | do 29dBm |
| Power | PoE (Power over Ethernet) |
| Operating temperature | -30C to +75C |
| Weight | 0.5kg |
| Dimensions | 16cm length x 8cm width x 3cm height |
| Antenna connector (RF Connector) | 2x RPSMA (waterproof) |
| Casing material | Outdoor UV Stabalized Plastic |
| Mounting Bracket | Included |

Sumber : http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-rocket-p-854.html

- Access Point

Access Point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal ke dan dari clients remote. Dengan access points (AP) clients wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless. Berikut ini adalah gambar dari access point.

Sumber : http://www.catatanteknisi.com/2011/11/wireless-access-point.html

3.8. Acces Point

Access Point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak client dapat saling terhubung melalui jaringan (Network). Sebagai Hub/Switch yang bertindak untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless/ nirkabel, di access point inilah koneksi data/ internet dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau, semakin besar kekuatan sinyal (ukurannya dalam satuan dBm atau mW) semakin luas jangkauannya.

- POE (Power Over Ethernet)

Sumber : http://www.axis.com/products/video/about_networkvideo/poe.htm

Gambar 3.9.POE (Power Over Ethernet)

Power over Ethernet (PoE) teknologi adalah sistem yang memanfaatkan kabel UTP twisted pair untuk mentransmisikan daya (power) melalui pair yang tidak terpakai.

Teknologi PoE seperti ini telah banyak di dukung oleh perangkat-perangkat jaringan saat ini, seperti Switch dan Wireless Access Point. Sehingga tidak diperlukan lagi Catu daya terpisah. Cukup sebuah kabel UTP saja yang terpasang antara switch dan access point. Produsen seperti D-Link, Linksys, NetGear, Cisco juga mempunyai produk-produk switch ataupun access point yang terdapat fasilitas PoE. PoE yang tidak terintegrasi dengan perangkat switch atau Wireless Access Point (WAP) juga ada.

PoE digunakan untuk menyelesaikan masalah sulitnya mencari sumber power pada saat memasang perangkat seperti Access Point, IP Camera dan IP Phone. Bayangkan bila tidak ada PoE dan kita diharuskan memasang Access Point atau IP Camera disebuah ruangan yang besar, maka cost akan tinggi karena setiap perangkat membutuhkan 2 tarikan yaitu kabel UTP untuk data dan kabel listrik. Dengan adanya PoE cukup melakukan satu tarikan saja yaitu kabel UTP.

  - Topologi CCTV Di PTBA

    - Topologi Jaringan CCTV

Sumber : http://www.cpe-indoesia.co.id

Gambar 3.10. Topologi Jaringan CCTV

Di dalam beberapa kamera CCTV mempunyai macam-macam IP, sehingga terdapat network CCTV static yang dapat dihubungkan ke network bukit asam dan kemudian bisa diakses ke pc user  karena di dalam penghubung yang terkoneksi ke jaringan, sehingga user atau komputer yang telah di install software Realshot Manager Advance tersebut dapat melihat hasil dari streaming video atau rekaman dari masing-masing CCTV. Pada server tersebut dihubungkan melalui Core Switch Sisco 3750 yang dapat mengantarkan paket data ke tiga tempat area melalui Switch Cisco 2960.

    - Topologi Wireless

Berikut ini gambar dari topologi wireless yang ada di di PT Bukit Asam Tanjung Enim.

Sumber : http://www.cpe-indoesia.co.id

Gambar 3.11. Topologi Wireless

Dari ketiga area yang berbeda dan letaknya berjauhan dapat saling menghubungkan dengan adanya Switch Sisco.  Area 1  dengan penghubung kamera CCTV menggunakan Tower Telkom dan wireless Rocket M2 yang berfrekwensi 5.8 Ghz yang mentrsansfer signal ke kamera CCTV yang mengirimkan gambar ke area 2 menggunakan Switch Sisco 2960 dengan frekwensi 5.8 Ghz dan setelah itu ditransfer ke area 3 sebagai data center agar dapat di akses dalam PC user.

    - Topologi Jaringan Wireless CCTV

Sumber : http://www.cpe-indoesia.co.id

Gambar 3.12. Topologi Jaringan CCTV

Pada tower Telkom sebagai penghubung yang di beri access point untuk menghubungkan atau hampir seperti switch yang dapat membantu menghubungkan jaringan local ke wireless. Di access point inilah koneksi internet dari tempat anda dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, ukuran kekuatan sinyal juga mempengaruhi area coverage yang akan dijangkau yang kemudian dikirim ke wireless dan di transfer gambar dari kamera CCTV dan kemudian di proses dan terakhir dapat dilihat di dalam pc user.

    - Topologi Jaringan Objek

Ini merupakan tampilan gambar topologi objek yang diteliti.

Sumber : PT Bukit Asam Tanjung Enim

3.13.Topologi Jaringan Objek PTBA

Di sini penulis meneliti kamera CCTV yang ada di area pertambangan, area pemukiman/ base camp dan area perkantoran. Dari ketiga area tersebut didapatkan hasil trafik dari parameter QoS dan pemakaian bandwidth yang berbeda dengan IP yang berbeda pula. Untuk lokasi pertambangan IP 10.3.3.53, untuk lokasi pemukiman/ base camp IP 10.3.3.61 dan untuk lokasi perkantoran IP 10.3.3.64. Dari ketiga lokasi ini jaraknya berjauhan. Penulis melakukan pengukuran parameter QoS  dengan komputer admin di perkantoran di dalam ruang IT yang telah terhubung dengan jaringan wirelesss dan LAN untuk memonitoring dan hasil capture yang diambil itu proses kerja dari aplikasi Realshot Manager Advanced. Di dalam ruang area GSG/ Data Center terdapat server yang terhubung ke switch sisco 3750 untuk menghubungkan jaringan LAN ke Network Bukit Asam dan ke switch sisco 2960, kemudian dari Network Bukit Asam tersebut di kirimkan data ke pc user. Sedangkan switch sisco 2960 pada area GSG menghubungkan jaringan ke area Tower Telkom dan Area MCC. Dari tower Telkom itu terhubung dengan wireless dan mengirim signal gelombang radio dengan frekwensi 5.8Ghz CCTV pertambangan dan Base Camp, sedangkan untuk daerah perkantoran dikirim melalui tower yang berada di area GSG dan tempat letaknya access point.

Gambar 3.14. Ip address Komputer

Gambar ini merupakan tampilan dari ip address komputer yang diguanakan untuk melakukan penelitian. Peneliti melaukan pengukuran throughput, packet loss dan delay di komputer user yang berada di perkantoran di ruang divisi teknologi informasi PT Bukit Asam Tanjung Enim dengan mengetikan ipconfig pada command prompt dan muncul  ip address komputer yaitu 10.1.1.126. Dari situ lah peneliti melakukan pengukuran melalui ping dengan memasukan ip address yang akan dituju menggunakan software Axence NetTools 5.0.

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Dalam penelitian eksperimen ini dapat mengindentifikasi, mendefinisikan, menginterpretasi dan menjelaskan suatu situasi atau keadaan dan melakukan analisis hasil perhitungan QoS trafik CCTV pada jaringan wireless di PT Bukit Asam dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi QoS kamera CCTV pada jaringan wireless, sehingga dapat memberikkan perbaikan dan pengembangan sistem dan infrastruktur jaringan.

Metode yang digunakan untuk mengukur QoS yang terdiri dari parameter throughput, delay dan packet loss dari pengirim ke penerima menggunakan software Axence NetTools 5.0 dengan sistem operasi windows. Dari hasil pengukuran ini akan dianalisis QoS yang harus dipenuhi atau yang memenuhi standar kualitas layanan yang baik dengan standar QoS versi TIPHON dan versi ITU-T.

  - Mengindentifikasi dan Mendefiniskan Masalah

Pada tahap ini peneliti melakukan indentifikasi masalah-masalah pokok yang ada guna menjadi dasar kelompok atau organisasi, sehingga terjadi perubahan. Bertambah banyaknya streaming video dan pengambilan gambar serta resolusi gambar yang besar dan jarak serta cuaca, maka dapat meningkatnya trafik jaringan. Wireless memiliki banyak permasalahan, yang pertama nilai throughput yang signifikan yang disebabkan karena rentan terhadap gangguan cuaca kemampuan satelit untuk mengirim dan menerima data. Sedangkan gambar-gambar ataupun video dari setiap lokasi di PTBA sangat diperlukan untuk melihat proses kerja di suatu daerah yang jauh dari perkantoran. Oleh karena itu kualitas jaringan harus berada pada kondisi yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan kamera CCTV berbasis IP pada jaringan wireless yaitu :

- Topografi ketiga titik atau lokasi yang dianalisa

- Lokasi Pertambangan

Lokasi ini berada tidak jauh dari daerah perkantoran, dimana keadaan di lokasi ini terdapat banyak galian, lapangan yang sangat luas dan banyak orang yang bekerja menggunakan alat berat. Terkadang bila hujan daerah ini berlumpur dan terdapat beberapa pohon yang besar serta cuaca yang panas.

- Lokasi Perkantoran

Pada lokasi ini termasuk daerah perkotaan, terdapat banyak bangunan tapi tidak terlalu tinggi sehingga tidak menghalangi signal-signal wireless. Sehingga kualitas layanan trafiknya optimal dan keadaan cuaca di daerah ini panas.

- Lokasi Pemukiman

Pada daerah pemukiman ini atau base camp banyak sekali terdapat rumah warga dan pepohonan yang besar dan dengan cuaca yang panas dan jaraknya tidak terlalu jauh dari perkantoran.

- Seberapa besar pengaruh perubahan cuaca terhadap kualitas jaringan.

- Bagaimana mengukur kualitas teknologi wireless yang digunakan pada jaringan pusat layanan kamera CCTV.

Agar penggunaan teknologi  wireless pada jaringan pusat layanan kamera CCTV di detiap daerah dapat lebih optimal maka harus diadakan sebuah analisa kualitas dari jaringan untuk mengetahui seberapa besar dari kualitas jaringan itu sendiri, sehingga didapat identifikasi pokok permasalahan yaitu “Bagaimana menganalisa kualitas layanan kamera CCTV pada jaringan wireless di PT Bukit Asam Tanjung Enim dengan mengukur throughput, delay dan packet loss ?”

  - Merumuskan Hipotesis

Rumusan hipotesis merupakan persepsi atau dugaan peneliti tentang pengarug berbagai yang diindentifikasi sebagai masalah riset. Rumusan hipotesis atau kerangka pemikiran akan memberikan manfaat, yaitu terjadi persepsi yang sama antara periset dan pembaca terhadap alur-alur pikiran periset, dalam rangka membentuk hipotesis-hipotesis risetnya secara logis. Dalam rumusan hipotesis penelitian ini adalah :

- Apakah memonitoring dan menganalisis parameter QoS diperlukan dalam trafik kamera CCTV pada jaringan wireless?

- Apakah kinerja jaringan CCTV terhadap jaringan wireless di PT Bukit Asam dipengaruhi oleh throughput, delay dan packet loss di lokasi pertambangan, pemukiman dan perkantoran?

  - Mendefinisikan Pengertian dan Variabel

Pengukuran kualitas jaringan wireless pada kamera CCTV berbasis IP harus dilakukan  pengukuran pada parameter-parameter kualitas jaringan menggunakan alat bantu tools monitoring yaitu Axence NetTools 5.0 untuk pengukuran parameter throughput, delay dan packet loss.

    - Pengukuran Throughput

Throughput adalah perbandingan antara paket data yang berhasil sampai tujuan atau bisa juga diartikan sebagai bandwidth aktual terukur saat pengiriman data. Pengukuran throughput ini akan dilakukan dengan mengirimkan dan membebani paket data dari suatu titik pusat layanan internet ke switch. Pengukuran throughput akan menggunakan software Axence NetTools 5.0, akan didapat throughput dalam satuan bits per second. Berikut cara penggunaan software Axence NetTools 5.0.

Ini merupakan tampilan dari pengukuran throughput seperti gambar berikut dengan memilih fitur Bandwidth.

Gambar 4.1. Statistik Hasil Throughput

Pada gambar ini masukan ip address 10.3.3.53 ini merupakan ip camera CCTV pada lokasi pertambangan, kemudian akan tampil hasil dan nilai throughput tersebut. Information berupa average, minimum dan maximum menggunakan satuan bit/s (bps).Selain itu akan tampil hasil dari nilai tersebut berupa grafik atau statistik hasil throughput.

    - Pengukuran Packet Loss

Packet loss adalah banyaknya paket yang hilang selama proses transmisi yang akan diukur dalam persen (%). Pengukuran packet loss dapat menggunakan software Axence NetTools 5.0. Cara melakukan pengukuran packet loss menggunakan software Axence NetTools 5.0 sama seperti melakukan pengukuran delay, karena hasil laporan NetWatch juga menunjukan statistik packet loss.

Gambar 4.2. Statistik Hasil Packet Loss

Ini merupakan tampilan grafik atau statistik packet loss berupa nilai sent, lost dan % lost. Misalnya pengukuran kamera CCTV pada lokasi perkantoran dengan menasukan ip address yaitu 10.3.3.64, maka akan didapat statistik laporan NetWatch seperti gambar di atas dengan nilai packet loss = 1 atau sebesar 1 % dari 90 paket data yang dikirimkan.

    - Pengukuran Delay

Delay adalah waktu tunda suatu paket yang diakibatkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran delay dari komputer pengguna/ admin. Untuk pengukuran delay digunakan tools monitoring Axence NetTools 5.0. Karena pada software ini terdapat fitur NetWatch yang memungkinkan administrator jaringan untuk memantau ketersediaan beberapa host dan waktu respon dari host yang tersedia secara over-time, selain itu NetWatch juga menyediakan grafik real-time dan historis yang sangat jelas tentang waktu respon dan persentase packet loss. Untuk mengukur delay perlu diketahui IP address dari server jaringan yang akan diamati. Dari informasi yang diperoleh, diketahui IP address dari kamera CCTV yang digunakan sebagai monitoring dan mengawas pekerjaan di PT Bukit Asam Tanjung Enim yaitu 10.3.3.53, 10.3.3.61 dan 10.3.3.64, kemudian pengukuran nilai delay dapat dilakukan. Software Axence NetTools 5.0 diinstall pada sistem operasi windows, berikut cara penggunaan software Axence NetTools 5.0.

Gambar 4.3. Statistik Hasil Delay

Ini merupakan tampilan pilihan fitur yang digunakan untuk mengukur hasil delay dan juga packet loss dengan menilih fitur NetWatch dan masukan ip address, misalnya 10.3.3.61 merupakan ip camera CCTV pada lokasi pemukiman yang akan tampil untuk hasil pengukuran delay berupa last, average, minimum dan maximum serta akan didapat hasil statistik atau grafik dari hasil pengukuran delay.

  - Menyusun Rencana Eksperimen

Untuk mengetahui kualitas jaringan kamera CCTV berbasis IP camera pada jaringan wireless PT Bukit Asam harus dilakukan pengukuran pada parameter-parameter kualitas jaringan. Pada tahap ini akan ditentukan waktu pengukuran terhadap parameter kualitas jaringan dengan pengukuran delay, throughput dan packet loss.  Pengukuran dilakukan pada proses transmisi data dari suatu titik pusat layanan internet di ruang DIVISI Teknologi Informasi PT Bukit Asam.

- Pengukuran parameter kualitas layanan jaringan dilakukan selama satu minggu kecuali hari minggu. Pengukuran dilakukan sehari untuk tiga titik yaitu lokasi pertambangan, pemukiman dan perkantoran.

- Pengukuran parameter QoS dilakukan pada saat jam sibuk pagi mulai dari jam 09.00 sampai jam 12.00 dan sore hari sekitar jam 13.00 sampai jam 15.30 dan dilakukan pada saat cuaca panas, mendung dan hujan.

- Cara melakukan pengukuran parameter QoS dengan menggunakan tools monitoring Axence NetTools 5.0.

- Parameter QoS yang akan diukur berupa throughput, delay dan packet loss. Cara menggunakan softwarenya dengan menginstall terlebih dahulu kemudian masukkan ip address pada menu NetWatch dan Bandwidth, maka akan tampil hasil dari pengukuran berupa data dan gambar grafik dari bandwidth maximum, bandwidth minimum, bandwidth average,respon time dan packet loss.

- Hasil dari analisis akan diukur dan standarkan dengan standar kualitas layanan versi TIPHON dan ITU-T dengan degradasi nilai sangat bagus, bagus, sedang dan jelek.

- Dengan adanya pengaruh trafik jaringan maka akan dapat mengetahui lokasi mana saja yang banyak terdapat delay, throughput dan packet loss.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

  - Hasil Eksperimen

    - Hasil Pengukuran Throughput

Berikut ini hasil pengukuran parameter throughput berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada lokasi pertambangan, perkantoran dan pemukiman di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim dan didapat hasil throughput dalam satuan bytes per second (bps). Pengukuran pagi hari dimulai dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB dan pengukuran pada sore hari dimulai dari pukul 13.00 sampai dengan 15.30 WIB  dan pada saat cuaca panas, gerimis dan hujan deras (hasil pengukuran terlampir).

- Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari

Tabel 5.1. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Throughput (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Min | Max |
| Senin, 12-11-2012 | 1 120,5 | 278,2 | 1 990,7 |
| Selasa, 13-11-2012 | 1 814,2 | 435,5 | 3 685,8 |
| Rabu, 14-11-2012 | 1 453,1 | 121,6 | 4 072,6 |
| Senin, 19-11-2012 | 1 871,6 | 230,1 | 3 918,7 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 1 514,9 | 494,6 | 3 070,9 |

Tabel 5.1 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 1554,8 atau 1,55 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 12 November 2012 sebesar 1120,5 Kbps atau 1,1 MB dalam perhari.

Tabel 5.2. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Throughput (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Min | Max |
| Senin, 12-11-2012 | 3 222,6 | 808,7 | 6 295,2 |
| Selasa, 13-11-2012 | 1 828,9 | 435,5 | 3 685,8 |
| Rabu, 14-11-2012 | 3 038,5 | 53,3 | 6 560,4 |
| Senin, 19-11-2012 | 4 506,3 | 296,4 | 6 848,8 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 4 103,9 | 1 034,5 | 6 809,4 |

Tabel 5.2 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.61. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 3340 atau 3,3 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 13 November 2012 sebesar 1828,9 Kbps atau 1,8 MB dalam perhari.

Tabel 5.3. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Throughput (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Min | Max |
| Senin, 12-11-2012 | 3 769 | 1 263,7 | 6 424,6 |
| Selasa, 13-11-2012 | 4 420,9 | 899 | 6 858,3 |
| Rabu, 14-11-2012 | 4 033,7 | 127,5 | 6 726,5 |
| Senin, 19-11-2012 | 4 363 | 659 | 6 636,6 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 4 191,5 | 876,2 | 6 593,4 |

Tabel 5.3 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 4155 atau 4,1 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket data dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 12 November 2012 sebesar 3769 Kbps atau 3,8 MB dalam perhari.

Gambar 5.1 adalah salah satu contoh grafik hasil pengukuran throughput.

Gambar 5.1. Grafik Pengukuran Throughput Pagi Hari

Gambar 5.1 merupakan contoh grafik hasil pengukuran throughput pada pagi hari berkisar antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB pada hari Senin tanggal 12 November 2012 dengan ip address 10.3.3.53 yang merupakan ip kamera CCTV pada lokasi pertambangan. Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai throughput dengan rata-rata nilai 1 120 542 bit/s atau 1120,5 Kbps atau 1,1 MB, nilai minimumnya 278 200 bit/s atau 278,2 Kbps atau 0,3 MB dan nilai maksimumnya 1 990 712 bit/s atau 1990,7 Kbps atau 2 MB.

- Hasil Pengukuran Throughput Sore Hari

Tabel 5.4. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Throughput (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Min | Max |
| Senin, 12-11-2012 | 1 678,2 | 397,7 | 3 746,4 |
| Selasa, 13-11-2012 | 2 713,5 | 1 131,5 | 4 063,2 |
| Rabu, 14-11-2012 | 1 068,9 | 139 | 3 977,1 |
| Senin, 19-11-2012 | 2 593 | 823,1 | 4 257,9 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 2 759,7 | 931,3 | 4 165,8 |

Tabel 5.4 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 2162 atau 2,1 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 19 November 2012 sebesar 1068,9 Kbps atau 1,1 MB dalam perhari.

Tabel 5.5. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Throughput |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg (b/s) | Min (b/s) | Max (b/s) |
| Senin, 12-11-2012 | 1 189,9 | 59,5 | 2 679 |
| Selasa, 13-11-2012 | 2 215 | 832,5 | 3 529 |
| Rabu, 14-11-2012 | 1 240,1 | 46,8 | 3 355,7 |
| Senin, 19-11-2012 | 2 047,6 | 129,7 | 4 090,3 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 2 018,8 | 128,2 | 3 293 |

Tabel 5.5 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi pemukiman/ base camp dengan ip address 10.3.3.61. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 1742 atau 1,7 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket data dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 13 November 2012 sebesar 1189,9 Kbps atau 1,2 MB dalam perhari.

Tabel 5.6. Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Throughput (Kbps) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Avg | Min | Max |
| Senin, 12-11-2012 | 9 939 | 6 257,9 | 11 230 |
| Selasa, 13-11-2012 | 10 701,9 | 6 208,7 | 11 803,7 |
| Rabu, 14-11-2012 | 1 070,3 | 3 960,6 | 11 862,9 |
| Senin, 19-11-2012 | 10 415,4 | 4 938 | 11 311,8 |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - |
| Jumat, 23-11-2012 | 10 158,9 | 1 110,2 | 11 640,4 |

Tabel 5.6 merupakan data hasil pengukuran throughput yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Penghitungan hasil throughput dari bit/s dijadikan Kbps. Hasil pengukuran rata-rata 8457 atau 8,4 MB dalam perhari dan pengguna bandwidth yang terukur saat pengiriman gambar ataupun data dari lokasi pertambangan tidak terlalu besar, ini dikarenakan tidak banyaknya paket dari lokasi pertambangan. Pengiriman paket data yang paling sedikit pada tanggal 12 November 2012 sebesar 1070,3 Kbps atau 1,1 MB dalam perhari.

Gambar 5.2 adalah salah satu contoh grafik hasil pengukuran throughput.

Gambar 5.2. Grafik Pengukuran Throughput Sore Hari

Gambar 5.2 merupakan contoh grafik hasil pengukuran throughput pada pagi hari berkisar antara jam 13.00 sampai 15.30 WIB pada hari Senin tanggal 12 November 2012 dengan ip address 10.3.3.61 yang merupakan ip kamera CCTV pada lokasi pemukiman. Dari hasil tersebut dapat dilihat nilai throughput dengan rata-rata nilai 1 189 905 bit/s atau 1189,9 Kbps atau 1,2 MB, nilai minimumnya 59 584 bit/s atau 59,5 Kbps atau 0,06 MB dan nilai maksimumnya 2 679 000 bit/s atau 2 679 Kbps atau 2,6 MB.

    - Hasil Pengukuran Packet Loss

Berikut hasil pengukuran packet loss menggunakan monitoring tools Axence NetTools 5.0. Besar packet loss dihitung dalam bentuk persentase. Pengukuran pagi hari dimulai pada pukul 09.00 sampai dengan 12.00 dan pengukuran pada sore hari dimulai pada pukul 13.00 sampai dengan 15.30 (hasil pengukuran terlampir).

- Hasil pengukuran packet loss pagi hari

Tabel 5.7. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 450 | 0 | 0 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 807 | 3 | 0 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 807 | 12 | 1 | Gerimis |
| Senin, 19-11-2012 | 310 | 5 | 0 | Panas |
| Senin,20-11-2012 | 8 | 8 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 272 | 5 | 2 | Gerimis |

Tabel 5.7 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53 berkisar antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 8 atau 100% lost dari 8 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran normal rata-rata 0% packet loss karena memang keadaan cuaca yang tidak terlalu buruk dan signalnya lancer dan bagus, sehingga transfer data yang dikirimkan normal.

Tabel 5.8. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 372 | 0 | 0 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 997 | 1 | 0 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 336 | 6 | 0 | Mendung |
| Senin, 19-11-2012 | 578 | 0 | 0 | Panas |
| Selasa, 20-11-2012 | 38 | 38 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 254 | 1 | 0 | Mendung |

Tabel 5.8 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi pemukiman/ base camp dengan ip address 10.3.3.61 berkisar antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 38 atau 100% lost dari 38 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran yang banyak packet lossnya tanggal 14 November 2012 dengan paket yang lost 6 atau 0% dari 336 paket data yang dikirimkan karena keadaan cuacanya yang mendung.

Tabel 5.9. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 210 | 0 | 0 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 313 | 1 | 0 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 253 | 0 | 0 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 652 | 1 | 5 | Panas |
| Selasa, 20-11-2012 | 15 | 15 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 238 | 2 | 1 | Mendung |

Tabel 5.9 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64 berkisar antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 15 atau 100% lost dari 15 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran yang banyak packet lossnya tanggal 19 November 2012 dengan paket yang lost 1 atau 5% dari 652 paket data yang dikirimkan.

Gambar 5.3 adalah salah satu contoh grafik hasil pengukuran packet loss.

Gambar 5.3. Grafik Pengukuran Packet Loss Pagi Hari

Gambar 5.3 merupakan contoh grafik hasil pengukuran packet loss pada hari selasa tanggal 13 November 2012 berkisar antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB di lokasi pertambangan dengan ip 10.3.3.53. Dapat dilihat hasil dari hasil pengukuran tersebut bahwa nilai packet loss berupa packet yaitu packet lostnya 3 atau 0% dari 807 paket data yang dikirimkan dengan keadaan cuaca mendung.

- Hasil pengukuran packet loss sore hari

Tabel 5.10. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 140 | 3 | 0 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 760 | 2 | 0 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 133 | 0 | 0 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 169 | 0 | 0 | Gerimis |
| Selasa, 20-11-2012 | 13 | 13 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 306 | 3 | 1 | Hujan |

Tabel 5.10 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53 berkisar antara jam 13.00 sampai 15.30 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 13 atau 100% lost dari 13 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran yang banyak packet lossnya tanggal 23 November 2012 dengan paket yang lost 3 atau 1% dari 306 paket data yang dikirimkan dengan cuaca yang terjadi hujan cukup deras.

Tabel 5.11. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 50 | 1 | 2 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 756 | 3 | 1 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 115 | 0 | 0 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 166 | 0 | 0 | Gerimis |
| Selasa, 20-11-2012 | 9 | 9 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 900 | 3 | 1 | Hujan |

Tabel 5.11 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi pemukiman/ base camp dengan ip address 10.3.3.61 berkisar antara jam 13.00 sampai 15.30 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 9 atau 100% lost dari 9 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran yang banyak packet lossnya tanggal 13 November 2012 dengan paket yang lost 3 atau 1% dari 756 paket data yang dikirimkan dengan cuaca yang mendung dan tanggal 23 November 2012 dengan paket yang lost 3 atau 1% dari 900 paket data yang dikirimkan saat itu cuacanya hujan deras.

Tabel 5.12. Hasil Pengukuran Packet Loss Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Packet Loss |  |  | Cuaca |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |
| Senin, 12-11-2012 | 104 | 0 | 0 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 363 | 2 | 1 | Gerimis |
| Rabu, 14-11-2012 | 71 | 1 | 1 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 154 | 2 | 1 | Mendung |
| Selasa, 20-11-2012 | 5 | 5 | 100 | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 289 | 3 | 1 | Hujan |

Tabel 5.12 merupakan data hasil pengukuran packet loss yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64 berkisar antara jam 13.00 sampai 15.30 WIB. Pengukuran mulai dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, kemudian tanggal 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Pada hari selasa itu packet lossnya 5 atau 100% lost dari 5 paket data yang dikirimkan, terjadi karena towernya terputus yang diakibatkan tersambar petir hari senin jam 17.00 WIB terjadi hujan yang sangat deras. Hasil pengukuran yang banyak packet lossnya tanggal 23 November 2012 dengan paket yang lost 3 atau 1% dari 289 paket data yang dikirimkan dengan cuaca yang terjadi hujan cukup deras.

Gambar 5.4 adalah salah satu contoh grafik hasil pengukuran packet loss.

Gambar 5.4. Grafik Pengukuran Packet Loss Sore Hari

Gambar 5.4 merupakan contoh grafik hasil pengukuran packet loss pada hari selasa tanggal 13 November 2012 berkisar antara jam 13.00 sampai 15.30 WIB di lokasi pemukiman dengan ip 10.3.3.61. Dapat dilihat hasil dari hasil pengukuran tersebut bahwa nilai packet loss berupa packet yaitu packet lostnya 3 atau 1% dari 756 paket data yang dikirimkan dengan keadaan cuaca mendung.

    - Hasil Pengukuran Delay

Dari hasil pengukuran delay menggunakan monitoring tools Axence NetTools 5.0 untuk setiap titik pusat layanan jaringan kamera CCTV pada jaringan wireless  didapat nilai delay dalam satuan millisecond (ms). Pengukuran akan dilakukan berdasarkan interval waktu. Dengan interval waktu antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB dan jam 13.00 sampai 15.30 WIB, dengan pertimbangan waktu yang dipilih adalah waktu sibuk. Penelitian dilakukan selama 6 hari untuk setiap lokasi (hasil pengukuran terlampir). Berikut ini hasil dari pengukuran delay yaitu :

- Hasil pengukuran delay pagi hari

Tabel 5.13. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 10 | 12 | 3 | 73 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 8 | 11 | 3 | 270 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 7 | 11 | 2 | 106 | Gerimis |
| Senin, 19-11-2012 | 18 | 13 | 3 | 58 | Panas |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 14 | 12 | 3 | 58 | Gerimis |

Berdasarkan tabel 5.13 hasil pengukuran delay dalam interval waktu pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53 dapat disimpulkan besar nilai delay menurut standarisasi kualitas jaringan versi TIPHON maka kategori rata-rata untuk setiap hari lokasi pemukiman yang diamati termasuk kategori bagus karena besar delay di bawah  300 ms. Sedangkan berdasarkan standarisasi ITU-T maka nilai delay untuk setiap hari pada lokasi pertambangan yang diamati termasuk kategori cukup, karena nilai delay di bawah 400 ms. Pengukuran dimulai dari tanggal 12 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Dengan interval waktu antara jam 09.00 sampai 12.00 WIB dan jam 13.00 sampai 15.30 yang berada di antara jam sibuk. Pada tanggal 20 November 2012 nilai throughput tidak didapatkan dikarenakan towernya terputus yang disebabkan tersambar petir yang terjadi hujan lebat hari senin sore jam 17.00 WIB. Hasil pengukuran delay untuk lokasi pertambangan untuk nilai rata-rata maksimum yang paling kecil pada tanggal 19 dan 23 November 2012 dengan nilai rata-rata 58 ms dengan cuaca panas dan tanggal 23 hujan gerimis. Nilai rata-rata terbesar pada tanggal 13 November 2012 dengan nilai maksimumnya 270 ms dengan cuaca mendung. Jarak antar setiap lokasi yang sangat jauh dan kemampuan switch atau router dalam mengirim dan menerima data baik berupa gambar maupun video streaming sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca.

Tabel 5.14. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 2 | 5 | 1 | 37 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 2 | 4 | 1 | 38 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 4 | 18 | 32 | 161 | Mendung |
| Senin, 19-11-2012 | 3 | 2 | 5 | 103 | Panas |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 3 | 5 | 1 | 105 | Mendung |

Tabel 5.14 merupakan data hasil pengukuran delay yang dilakukan pada lokasi pemukiman/ base camp dengan ip address 10.3.3.61 dapat disimpulkan bahwa besar nilai delay menurut kedua standarisasi kualitas jaringan di kategori rata-rata untuk setiap lokasi yang diamati termasuk kategori bagus dan cukup karena besar delay di bawah 300 ms. Pengukuran dilakukan tanggal 12 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012. Dengan interval waktu jam 09.00 sampai 12.00 dan jam 13.00 sampai 15.30 WIB.

Tabel 5.15. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 8 | 5 | 1 | 24 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 5 | 4 | 1 | 49 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 2 | 4 | 1 | 21 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 2 | 10 | 1 | 112 | Panas |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 4 | 5 | 1 | 112 | Mendung |

Tabel 5.15 merupakan data hasil pengukuran delay yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64. Pengukuran untuk nilai rata-rata maksimum yang paling kecil pada tanggal 14 November 2012 dengan nilai rata-rata 21 ms dengan cuaca panas dan nilai rata-rata terbesar pada tanggal 19 dan 23 November 2012 dengan nilai rata-rata 112 ms dengan cuaca mendung.

Gambar 5.5 adalah contoh grafik hasil pengukuran delay.

Gambar 5.5. Grafik Pengukuran Delay Pagi Hari

Gambar 5.5 merupakan contoh grafik hasil pengukuran delay pada hari senin tanggal 12 November 2012 pada jam 09.00 sampai 12.00 WIB di lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64. Hasil pengukuran delay berupa response time dengan nilai last 8 ms, average 5 ms, minimum 1 ms dan maximum 24 ms dengan keadaan cuaca yang panas.

- Hasil pengukuran delay sore hari

Tabel 5.16. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Pertambangan

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 3 | 11 | 2 | 64 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 15 | 14 | 2 | 237 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 7 | 15 | 3 | 88 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 55 | 22 | 3 | 171 | Gerimis |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 8 | 23 | 3 | 171 | Hujan |

Tabl 5.16 merupakan data hasil pengukuran delay yang dilakukan pada lokasi pertambangan dengan ip address 10.3.3.53 dapat disimpulkan besar nilai delay menurut standarisasi kualitas jaringan versi TIPHON maka kategori rata-rata untuk lokasi pertambangan termasuk kategori bagus karena masih di bawah 300 ms, sedangkan berdasarkan standarisasi ITU-T maka nilai delay termasuk kategori cukup karena masih di bawah 400 ms.

Tabel 5.17. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Pemukiman

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 8 | 25 | 3 | 208 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 13 | 7 | 2 | 442 | Mendung |
| Rabu, 14-11-2012 | 7 | 9 | 2 | 50 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 9 | 22 | 3 | 627 | Gerimis |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 10 | 12 | 2 | 627 | Hujan |

Tabel 5.17 merupakan data hasil pengukuran delay yang dilakukan pada lokasi pemukiman/ base camp dengan ip address 10.3.3.61 dapat disimpulkan bahwa besar nilai delay menurut standarisasi kualitas jaringan versi TIPHON maka kategori rata-rata untuk lokasi pemukiman termasuk kategori jelek karena besar delay di atas 450 ms, sedangkan menurut standarisasi ITU-T termasuk kategori buruk karena besar delay 400 ms. Hal ini dipengaruhi oleh cuaca yang buruk.

Tabel 5.18. Hasil Pengukuran Delay Lokasi Perkantoran

| Hari/ Tanggal | Response Time (ms) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Last | Avg | Min | Max | Cuaca |
| Senin, 12-11-2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | Panas |
| Selasa, 13-11-2012 | 5 | 10 | 2 | 106 | Gerimis |
| Rabu, 14-11-2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | Panas |
| Senin, 19-11-2012 | 1 | 1 | 1 | 2 | Mendung |
| Selasa, 20-11-2012 | - | - | - | - | Panas |
| Jumat, 23-11-2012 | 1 | 1 | 1 | 3 | Hujan |

Tabel 5.18 merupakan data hasil pengukuran delay yang dilakukan pada lokasi perkantoran dengan ip address 10.3.3.64 dapat disimpulkan bahwa besar  nilai delay menurut standarisasi kualitas jaringan versi TIPHON maka kategori rata-rata untuk lokasi perkantoran termasuk kategori sangat bagus karena nilai delay di bawah 150 ms, sedangkan menurut versi ITU-T maka nilai delay termasuk kategori baik karena besar delay di bawah 150 ms. Pengukuran dilakukan pada tanggal 12 sampai 14 November 2012, 19 sampai 20 November 2012 dan tanggal 23 November 2012 dengan interval waktu antara jam 09.00 sampai 12.00 dan 13.00 dan 15.00 WIB.

Gambar 5.6 adalah contoh grafik hasil pengukuran delay.

Gambar 5.6. Grafik Pengukuran Delay Sore Hari

Gambar 5.6 merupakan contoh grafik hasil pengukuran delay pada hari jumat tanggal 23 November 2012 pada jam 13.00 sampai 15.30 WIB di lokasi pemukiman dengan ip address 10.3.3.61. Hasil pengukuran delay berupa response time dengan nilai last 10 ms, average 12 ms, minimum 2 ms dan maximum 627 ms dengan keadaan cuaca hujan deras.

  - Analisis Hasil Eksperimen

Setelah dilakukan pengukuran parameter kualitas jaringan di PT Bukit Asam Tanjung Enim, didapat hasil pengukuran untuk parameter throughput, delay dan packet loss. Selanjutnya hasil pengukuran parameter dianalisis untuk mengetahui besarnya pengaruh manajemen bandwidth terhadap kualitas jaringan PT Bukit Asam Tanjung Enim. Berikut ini penjelasan dari setiap parameter kualitas jaringan.

    - Analisis Pengukuran Throughput

Throughput adalah perbandingan antara paket data yang berhasil sampai tujuan selama interval waktu tertentu atau bisa juga diartikan sebagai bandwidth aktual terukur saat pengiriman data. Dari hasil pengukuran dan perhitungan didapat nilai throughput untuk lokasi pertambangan, perkantoran dan pemukiman.

Tabel 5.19. Analisis Pengukuran Throughput

| Lokasi | Bandwidth Tersedia (Mbps) | Throughput Average (Kbps) |
| --- | --- | --- |
| Pertambangan | 8 | 1 751,9 |
| Pemukiman | 8 | 2 541,1 |
| Perkantoran | 8 | 6 306,3 |

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa didapat nilai throughput rata-rata terendah yaitu 1751,9 Kbps dibandingkan dengan besar bandwidth yang tersedia 8 Mbps. Hal ini disebabkan karena pengguna bandwidth tidak melebihi kapasitas dari yang telah disediakan.

    - Analisis Pengukuran Packet Loss

Dari hasil pengukuran jaringan PT Bukit Asam Tanjung Enim, didapat nilai packet loss dalam hitungan persentase (%) untuk setiap lokasi. Berdasarkan standarisasi TIPHON, untuk kategori degeradasi packet loss sangat bagus jika 0 %, bagus jika 3 %, kategori sedang jika 15 % dan kategori buruk jika 25 %. Hasil pengukuran untuk setiap titik sebagai berikut:

Tabel 5.20. Hasil Pengukuran Packet Loss

| Lokasi | Packet |  |  | TIPHON | ITU-T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sent | Loss | % Loss |  |  |
| Pertambangan | 348 | 4 | 1 | Bagus | Baik |
| Pemukiman | 381 | 5 | 1 | Bagus | Baik |
| Perkantoran | 222 | 3 | 1 | Bagus | Baik |

Berdasarkan tabel di atas hasil pengukuran lokasi pertambangan, pemukiman dan perkantoran termasuk dalam kategori degeradasi bagus karena besar nilai 1 % antara total paket yang dikirimkan. Sedangkan menurut versi ITU-T hasil pengukuran lokasi pertambangan, pemukiman dan perkantoran termasuk kategori degeradasi baik karena besar nilai packet loss 1% total paket yang dikirimkan. Faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan besarnya nilai packet loss karena terjadinya overload trafik di dalam jaringan karena pengukuran yang dilakukan pada jam sibuk, tabrakan (congestion) dalam jaringan, error yang terjadi pada media fisik bahkan cuaca dan jarak juga mempengaruhi nilai packet loss.

    - Analisis Pengukuran Delay

Dalam menentukan kualitas jaringan internet salah satu hal penting yaitu besarnya delay karena jarak switch yang relatif jauh dan kemampuan signal wireless untuk mengirim dan menerima data rentan terhadap gangguan cuaca. Menurut standarisasi TIPHON, besarnya delay dapat diklasifikasikan sebagai kategori delay sangat bagus jika < 150 ms, bagus jika 150 ms sampai 300 ms, kategori sedang jika 300 ms sampai 450 ms dan buruk jika 450 ms. Dari hasil pengukuran nilai delay jaringan internet PT Bukit Asam Tanjung Enim. Didapat nilai delay rata-rata dalam satuan millisecond, seperti tabel berikut.

Tabel 5.21. Analisis Pengukuran Delay

| Lokasi | Avg (ms) | TIPHON | ITU-T |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertambangan | 14,4 | Sangat Bagus | Baik |
| Pemukiman | 11,9 | Sangat Bagus | Baik |
| Perkantoran | 4,2 | Sangat Bagus | Baik |

Dari hasil tabel di atas pada pengukuran pukul 08.00 sampai dengan 12.00 dan berdasarkan nilai besar delay sesuai dengan tabel versi TIPHON, maka kategori delay/ latency untuk setiap perangkat seperti pada tabel 5.22, dengan nilai delay rata-rata terbesar yaitu 14,4 ms dengan respon sangat bagus dan nilai delay rata-rata terkecil yaitu 4,2 ms dengan respon sangat bagus. Sedangkan versi ITU-T, maka kategori delay/ latency dengan nilai delay rata-rata terbesar yaitu 14,4 ms dengan respon baik dan nilai rata-rata terkecil yaitu 4,2 ms dengan respon baik.

Faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran ini adalah perbedaan jarak pada media transmisi untuk setiap server internet yang diukur. Di beberapa LAN seperti LAN di lokasi pertambangan medium yang digunakan untuk penyampaian signal menggunakan medium wireless selain itu adanya noise atau gangguan signal yang tidak dikehendaki berupa signal frekwensi dari radio lain. Kapasitas bandwidth yang disediakan untuk setiap alokasi VLAN dan juga waktu proses yang melewati beberapa alat dan median yang berbeda sangat mempengaruhi waktu delay untuk setiap perangkat yang diukur.

  - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Jaringan

Dari hasil pembahasan analisis di atas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran terhadap parameter kualitas jaringan yang terdiri dari throughput, delay dan packet loss pada jaringan di PT Bukit Asam Tanjung Enim, yaitu ;

- Redaman adalah jatuhnya kuat signal karena pertambahan jarak pada media transmisi. Setiap media transmisi memiliki redaman yang berbeda-beda, tergantung dari bahan yang digunakan. Kekuatan signal yang ditransmisikan bisa mengalami pelemahan karena jarak antara server dan pengguna yang jauh dan rentan terhadap interferensi gelombang elektromagnetik serta gangguan cuaca yang sangat drastis dalam pengiriman dan penerimaan data yang nantinya dapat menggangu kinerja jaringannya. Media transmisi yang digunakan pada jaringan WLAN atau wireless PT Bukit Asam memiliki kecepatan maksimum tetapi untuk perangkat anti penangkal petirnya masih kurang handal, sehingga ketika cuaca sangat memburuk  seperti hujan lebat towernya bisa tersambar petir. Dengan kapasitas bandwidth yang disediakan  sebesar 8 Mbps, sehingga waktu yang ditempuh antar lokasi tersebut sangat  cepat yang rata-rata ditempuh dalam 1 ms.

- Distorsi adalah kejadian yang disebakan bervariasinya kecepatan propagasi karena perbedaan bandwidth. Hal ini terjadi  akibat kecepatan signal yang berbeda yang melalui kabel LAN untuk mengurangi nilai distorsi, dibutuhkan bandwidth transmisi yang memadai dalam mengakomodasi adanya spectrum signal. Untuk mengurangi distorsi pada jaringan layanan internet dengan kapasitas bandwidth yang sangat terbatas dapat dilakukan dengan bandwidth manajemen yang lebih proposional. Contohnya pemgukuran delay terbesar di pertambangan dengan nilai rata-rata 14,4 ms dengan degradasi sangat bagus menurut versi TIPHON sedangkan menurut versi ITU-T baik dan delay terkecil berada di lokasi perkantoran dengan nilai rata-rata 4,2 ms termasuk dalam kategori degradasi sangat bagus menurut standarisasi TIPHON dan baik menurut standarisasi ITU-T.

- Delay propogasi adalah masalah yang disebabkan karena jarak server dan user yang relatif jauh. Delay ini akan menyebabkan terbatasnya nilai throughput yang didapat, apalagi dengan kapasitas bandwidth yang terbatas. Bisa dilihat dari hasil analisis pengukuran throughput terbesar di perkantoran dengan nilai rata-rata terendah sebesar 1751,9  Kbps dan lokasi pertambangan merupakan throughput yang terbesar dengan nilai rata-rata tertinggi 6306,3 Kbps. Hal ini disebakan karena pengujian dilakukan pada saat trafik padat antara jam 09.00 sampai 12.00 dan antara jam 13.00 sampai 15.30 dan besarnya throughput akan terbatasi karena banyaknya jumlah pengguna dan jarak yang cukup jauh antara switch ke server.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

  - Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dari beberapa parameter QoS pada kamera CCTV terhadap jaringan wireless sebagai berikut:

- Trafik kualitas layanan jaringan wireless dipengaruhi oleh jarak, cuaca dan elevasi yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan yaitu throughput, delay dan packet loss adalah adanya redaman yang disebabkan oleh lemah dan kuat signal, distorsi adanya variasi kecepatan propagasi yang dibatasi oleh kapasitas bandwidth, adanya delay propagasi yang disebabkan oleh jarak server ke user.

- Packet loss terbesar 100 % loss terjadi karena tower putus yang disebabkan kurang kuatnya penangkal petir. Dalam waktu normal packet loss dengan nilai terbesar 4 loss terjadi di pemukiman dan nilai terkecil 3 di perkantoran, sedangkan nilai delay terbesar di pertambangan dengan rata-rata nilai 14,4 ms dan 4,2 ms terkecil di perkantoran dan nilai throughput rata-rata terendah 1751,9 Kbps di pertambangan dan nilai throughput rata-rata tertinggi 6306,3 Kbps di perkantoran. Kualitas layanan jaringan di PTBA juga sudah baik sehingga gambar dan streaming video yang dihasilkan hasilnya bagus dengan resolusi yang tinggi dan cepat dalam mentransfer datanya. Kualitas wireless yang digunakan sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari tampilan gambar pada layar monitoring dan kecepatan respon pada saat meremote kamera.

- Penggunaan CCTV di PTBA menggunakan wireless dikarenakan lokasi penempatan CCTV kebanyakan tersebar di berbagai macam lokasi yang cukup jauh.

  - Saran

Dari hasil penelitian, pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap jaringan internet di PT Bukit Asam Tanjung Enim, maka dapat diambil beberapa saran sebagai berikut;

- Untuk daerah yang terbuka dan dataran tinggi diperlukan sistem penangkal petir yang lebih handal untuk menjaga perangkat dari sambaran petir.

- Dilakukan pengukuran secara rutin agar bisa cepat diatasi hal-hal yang bisa meningkatkan packet loss serta pemakaian bandwidth yang melampaui batas agar dapat dihasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi. Bukan hanya untuk CCTV yang terhubung jaringan wireless tetapi dilakukan pengukuran yang lain seperti kinerja jaringan Wide Area Network, Local Area Network dan sebagainya agar kinerja dalam jaringan berjalan lancar.

- Untuk monitor kualitas jaringan kamera CCTV berbasis IP pada jaringan wireless di PT Bukit Asam Tanjung Enim, diperlukan software yang berjalan secara terus menerus, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi setiap saat.

DAFTAR PUSTAKA

Axence NetTools 5.0 Pro 2009, Axence NetTools User Guide, Axence Software Inc 2005-2009. Diakses 22 September 2012, dari (http://cdn01.axencesoftware.com/NetTools.exe)

CCTV 2011,’Pengertian CCTV’, 22 Agustus 2011. Diakses 30 Oktober 2012, dari (http://cctv4you.wordoress.com/tag/pengertian/)

Fikri, Zainal 2007,‘Filsafat Umum : Analisis Konsep, 2 September 2007’. Diakses 20 September 2012, dari (http://zfikri.wordpress.com/2007/09/02/

filsafat-umum-analisis-konsep/)

Hafidz, Firdaus 2009,’Pengertian Monitoring dan Evaluasi’, 16 Juni 2009. Diakses 21 September 2012, dari (http://hafidzf.wordpress.com/2009/06/16/pengertian-monitoring-dan evaluasi/)

http://www.catatanteknisi.com/2011/11/wireless-access-point.html

http://www.cpe-indoesia.co.id

http://www.cisco.com/en/US/products/hw/switches/ps5023/index.html

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/cscowork/ps2425/index.html.

http://www.karyasinergy.com/2011/04/langkah-pemasangan-fiber-optic.html

http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti-airmax-rocket-p-854.html

http://ptba.co.id/about/visionmission

ITU-T, One-Way Transmission Time, 2000. Rekomendasi ITU-T G.114. Diakses 20 September 2012, dari (http://tif.bakrie.ac.id/pub/proc/eii2011/IBT/IBT-02.pdf)

Narbuko, Cholid., dan Abu Achmadi. 2005. Metodologi Penelitian. Jakarta : Bumi Aksara.

Ningsih, Yuli Kurnia dkk 2004, ‘Analisis Quality of Service (QoS) Pada Simulasi Jaringan Multiprotocol Label Switching Virtual Private Network (Mpls Vpn)’, Jetri, vol 3, no.2, pp.33-48. Diakses 	21 September 2012, dari (http://blog.trisakti.ac.id/jetri/2010/01/17/analisis-quality-of-service-qos-pada-simulasi-jaringan-multiprotocol-label-switching-virtual-private-network-mpls-vpn/)

Revathi, P., and Balasubramanian, R “Efficiency Analysis on QoS Multicast routing Protocol under Cross-layer Approach with Bandwidth estimated Admission Control,” International Jurnal of Algorithm, Computing and Mathematics, no 3, August 2009. Diakses 20 September 2012, dari (http://tif.bakrie.ac.id/pub/proc/eii2011/IBT/IBT-02.pdf)

Sofa, Pakde 2008, Logika, Penalaran dan Analisis Definisi, 31 Januari 2008. Diakses 20 September 2012, dari (http://masoffa.wordpress.com/ 2008/01/

31/logika-penalaran-dan-analisis-definisi/)

Supriyanto, Aji. 2006. Pengantar Teknologi Informasi. Jakarta : Salemba Infotek.

Suryabrata. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Yonathan, Bryan., Yoanes Bandung., dan Armein Z.R Langi, (2011), ’Analisis Kualitas Layanan (QoS) di Jaringan Digital Learning Pedesaan. Bandung’. Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Indonesia. Diakses 20 September 2012, dari (http://tif.bakrie.ac.id/pub/proc/eii2011/IBT/IBT-02.pdf)

Yuksel, M., Ramakrishnan, K.K., Kalyanaraman, S., Houle, J.D., Sandhuani, R. (2007).. “IEEE International Workshop on Quality of Service”. Evanstoll, IL, USA.pp.109_112. Diakses 20 September 2012, dari (http://tif.bakrie.ac.id/pub/proc/eii2011/IBT/IBT-02.pdf)

LAMPIRAN A

HASIL LAMPIRAN

A.1.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari

A.1.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

A.1.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.1.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

23 November 2012

A.2.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari

A.2.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

A.2.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.2.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

23 November 2012

A.3.	Hasil Pengukuran Throughput Pagi Hari

A.3.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

A.3.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.3.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

23 November 2012

A.4.	Hasil Throughput Sore Hari

A.4.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

A.4.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.4.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pertambangan

23 November 2012

A.5.	Hasil Throughput Sore Hari

A.5.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

A.5.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.5.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Pemukiman

23 November 2012

A.6.	Hasil Pengukuran Throughput Sore Hari

A.6.1.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

A.6.2.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

A.6.3.	Hasil Pengukuran Throughput Lokasi Perkantoran

23 November 2012

LAMPIRAN B

HASIL LAMPIRAN

B.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari

B.1.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

B.1.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.1.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

23 November 2012

B.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari

B.2.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

B.2.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.2.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

23 November 2012

B.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Pagi Hari

B.3.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

12 November 2012, Jam 09.00 sampai 12.00

13 November 2012

B.3.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.3.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

23 November 2012

B.4.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Sore Hari

B.4.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

B.4.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.4.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pertambangan

23 November 2012

B.5.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Sore Hari

B.5.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

B.5.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.5.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Pemukiman

23 November 2012

B.6.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Sore Hari

B.6.1.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

12 November 2012, Jam 13.00 sampai 15.30

13 November 2012

B.6.2.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

14 November 2012

19 November 2012

20 November 2012

B.6.3.	Hasil Pengukuran Packet Loss dan Delay Lokasi Perkantoran

23 November 2012

LAMPIRAN C

LOKASI PENELITIAN

C.1.	Lokasi Pertambangan (ip address :10.3.3.53)

C.2.	Lokasi Pemukiman (ip address : 10.3.3.61)

C.3.	Lokasi Pertambangan (ip address : 10.3.3.64)

UNIVERSITAS BINA DARMA

Jalan Jenderal A. Yani No.12 Palembang 30264

Telp (0711) 515679, Fax (0711) 515679

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama			: Rahayu

NIM			: 09 142 116N

Fakultas		: Ilmu Komputer

Jurusan		: Teknik Informatika

Judul	: Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Kamera

CCTV Pada Jaringan Wireless

( Studi Kasus : PT Bukit Asam (Persero) Tbk. Tanjung Enim )

Pembimbing I		: Fatoni, M.M., M.Kom.

| NO | TANGGAL | POKOK BAHASAN | PARAF |
| --- | --- | --- | --- |

UNIVERSITAS BINA DARMA

Jalan Jenderal A. Yani No.12 Palembang 30264

Telp (0711) 515679, Fax (0711) 515679

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama			: Rahayu

NIM			: 09 142 116N

Fakultas		: Ilmu Komputer

Jurusan		: Teknik Informatika

Judul	: Monitoring dan Analisis Kualitas Layanan Trafik Pada

Kamera CCTV Pada Jaringan Wireless

( Studi Kasus : PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim )

Pembimbing II		: Rusmala Santi, M.Kom

| NO | TANGGAL | POKOK BAHASAN | PARAF |
| --- | --- | --- | --- |